宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表一	                                                                                                                                          共3页/第1页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 |
| 0413-2 | 新集乡白草洼村 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.15 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 11.9 | 141.3 | 449 | 261.2 | 0.24 |
| 0431-3 | 新集乡沟口村 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 7.71 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 16 | 8.79 | 511 | 408.4 | 0.24 |
| Py4 | 中南部饮水出厂 | 出厂水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.14 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 13.3 | 300.9 | 70.5 | 394.4 | 0.24 |
| Py4 | 中南部饮水末梢 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.15 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 13.4 | 286.5 | 70.5 | 397.5 | 0.16 |
| 0413-3 | 新集乡大伙、周庄村 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 16 | 333.3 | 795 | 415 | 024 |
| Py8 | 中部饮水出厂 | 出厂水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 15.8 | 270.9 | 70.7 | 324.9 | 0.24 |
| Py10 | 彭阳县委办公地点 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 121.2 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 121.2 | 972 | 972 | 383.1 | 0.32 |
| Py12 | 城阳乡城阳村 | 末梢水 | <5 | <0.01 | 无 | 无 | 7.63 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.020 | ＜0.0035 | 110.0 | 264.7 | 1102 | 446.8 | 0.24 |

检验人：                        审核人：                    签发人：                       报告日期 ：      年    月    日

宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表二	                                                                                                                                          共3页/第2页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 挥发性 酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 三氯 甲烷 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸 盐氮 |
| 0413-2 | 新集乡白草洼村 | 末梢水 | --- | --- | ＜0.02 | 0.0005 | 0.002 | ＜0.00013 | <0.004 | --- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.2 |
| 0431-3 | 新集乡沟口村 | 末梢水 | --- | --- | ＜0.02 | 0.0005 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | --- | --- | --- | --- | 0.35 | 6.57 |
| Py4 | 中南部饮水出厂 | 出厂水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.00013 | 0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.0022 | ＜0.002 | 0.37 | 3.814 |
| Py4 | 中南部饮水末梢 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0007 | ＜0.001 | ＜0.00013 | 0.007 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.0031 | ＜0.002 | 0.35 | 4.27 |
| 0413-3 | 新集乡大伙、周庄村 | 末梢水 | --- | --- | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | 0.49 | 23 |
| Py8 | 中部饮水出厂 | 出厂水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0007 | ＜0.001 | ＜0.00013 | 0.011 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.0038 | ＜0.002 | 0.36 | 4.1 |
| Py10 | 彭阳县委办公地点 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0006 | ＜0.001 | ＜0.00013 | 0.024 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.0048 | ＜0.002 | 0.86 | 12.5 |
| Py12 | 城阳乡城阳村 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0009 | ＜0.001 | ＜0.00013 | 0.032 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.0048 | ＜0.002 | 0.77 | 10.38 |

检验人：                                            审核人：                  签发人：                  报告日期 ：   年   月   日

宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表三

共3页/第3页

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 四氯 化碳 | 总α放射性 （Bq/L） | 总β放射性 （Bq/L） | 二氧 化氯 | 菌落总数 （CFU/ mL） | 总大肠菌群 （MPN/100 mL） | 耐热大肠菌群 （MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |
| 0413-2 | 新集乡白草洼村 | 末梢水 | —— | —— | --- | --- | --- | —— | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 0431-3 | 新集乡沟口村 | 末梢水 | —— | —— | <0.0001 | <0.016 | <0.028 | —— | 33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Py4 | 中南部饮水出厂 | 出厂水 | —— | —— | <0.0001 | <0.016 | <0.028 | —— | 45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Py4 | 中南部饮水末梢 | 末梢水 | —— | —— | <0.0001 | <0.016 | <0.028 | —— | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 0413-3 | 新集乡大伙、周庄村 | 末梢水 | —— | —— | <0.0001 | 0..0463 | <0.028 | —— | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Py8 | 中部饮水出厂 | 出厂水 | —— | —— | <0.0001 | 0.0398 | <0.028 | —— | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Py10 | 彭阳县委办公地点 | 末梢水 | —— | —— | <0.0001 | <0.016 | <0.028 | —— | 42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Py12 | 城阳乡城阳村 | 末梢水 | —— | —— | <0.0001 | <0.016 | <0.028 | —— | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

检验人：                            审核人：                 签发人：                   报告日期 ：     年    月    日

彭阳县中部、中南部出厂、末梢及新集乡四村水质检测数据

彭阳县水务局

2017年11月17日