附表2：

彭阳县用户龙头水水质监测结果（2019年）

| 序 号 | 指 标 | 限 值 （mg/L） | 监测值 | 监测指标合格率（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 1 | 臭和味 | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 2 | PH值 | 6.5~8.5 | 8.26 | 8.20 | 8.22 | 100 |  |
| 3 | 色度 | ≤15度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 100 |  |
| 4 | 浑浊度 | ≤1度 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 100 |  |
| 5 | 细菌总数 | ≤100 | 5 | 0 | 2 | 100 |  |
| 6 | 氟化物 | 1.0 | 0.48 | 0.32 | 0.37 | 100 |  |
| 7 | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 8 | 总硬度（以CaCO₃计） | 450 | 290.6 | 284.4 | 287.5 | 100 |  |
| 9 | 氰化物 | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100 |  |
| 10 | 硒 | 0.01 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100 |  |
| 11 | 砷 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 100 |  |
| 12 | 汞 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100 |  |
| 13 | 六价铬 | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 100 |  |
| 14 | 硝酸盐氮 | 10 | 4.47 | 4.15 | 4.34 | 100 |  |
| 15 | 耗氧量 | 3 | 1.44 | 1.04 | 1.18 | 100 |  |

| 16 | 铅 | 0.01 | ＜0.00013 | ＜0.00013 | ＜0.00013 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 镉 | 0.005 | ＜0.00013 | ＜0.00013 | ＜0.00013 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于彭阳县疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。

（3）监测指标合格率（％）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100％。