附件12

动物病原微生物实验活动监督检查抽查工作指引

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 实验室要明确专人负责生物安全工作 | 是□ 否□ |
| 2 | 实验室定期召开生物安全会议并有记录 | 是□ 否□ |
| 3 | 实验室应制定具体的生物安全管理制度和标准操作程序 | 是□ 否□ |
| 4 | 实验室门牌标示清楚，悬挂位置明显 | 是□ 否□ |
| 5 | 在实验室入口必须粘贴标有危险级别的生物危害标志 | 是□ 否□ |
| 6 | 实验室出口应有在黑暗中可明确辨认的标识 | 是□ 否□ |
| 7 | 工作台面不渗水，应耐酸、碱、耐热和有机溶剂等 | 是□ 否□ |
| 8 | 实验室家具和设备设施的摆放应便于清洁 | 是□ 否□ |
| 9 | 实验室应配备高压蒸汽灭菌器 | 是□ 否□ |
| 10 | 有冲洗眼睛的紧急救护点 | 是□ 否□ |
| 11 | 如果有通向室外的窗户，必须有纱窗 | 是□ 否□ |
| 12 | 在实验室工作区外应有存放个人衣物的更衣柜 | 是□ 否□ |
| 13 | 实验室应配备符合工作要求的生物安全柜 | 是□ 否□ |
| 14 | 能产生传染物外溢、溅出和气溶胶的操作，都要求使用二级生物安全柜和物理防护设备 | 是□ 否□ |
| 15 | 在实验室内工作必须穿工作服，离开实验室到非工作区前要脱掉工作服 | 是□ 否□ |
| 16 | 应有专门保存病原微生物的冰箱、液氮罐 | 是□ 否□ |
| 17 | 应有专人负责病原微生物的保存工作 | 是□ 否□ |
| 18 | 病原微生物的使用要经过生物安全负责人批准并登记使用量 | 是□ 否□ |
| 19 | 工作区内禁止吃、喝、抽烟、用手接触隐形眼睛和使用化妆品 | 是□ 否□ |
| 20 | 操作传染性材料后要洗手，离开实验室前脱掉手套并洗手 | 是□ 否□ |
| 21 | 操作病原微生物期间，在实验室入口必须标记生物危险信号 | 是□ 否□ |
| 22 | 非本实验所需动物不允许进入实验室 | 是□ 否□ |
| 23 | 实验产生的废弃物的处理严格按照国家法规进行 | 是□ 否□ |
| 24 | 有相关记录 | 是□ 否□ |