附件3-1

彭阳县农业用水确权各项指标表
	类别
	初步农业确权取水总量
	水量平衡后确权取水总量

	
	摸底调查面积

（万亩）
	净灌溉定额（m3/亩）
	净灌溉用水量（万m3）
	干渠
	支渠
	管道
	田间
	灌溉水利用系数
	初步确权取水总量（万m3）
	确权面积（万亩）
	确权取水总量（万m3）

	库井灌区水浇地畦灌
	6.43
	112.823
	725.45
	0.9
	0.87
	—
	0.85
	0.66555
	1090.00 
	8.26
	1399.48

	高效节灌
	6.59
	93.526
	616.34
	—
	—
	0.95
	0.9
	0.855
	720.86 
	8.50
	929.70

	杨水灌区
	4.0
	112.823
	451.29
	0.9
	0.87
	—
	0.85
	0.66555
	678.07 
	5.14
	870.62

	合计
	17.02
	—
	1793.08
	—
	—
	—
	—
	—
	2488.94 
	21.9
	3199.80


