
 固环彭审〔2023〕4号

关于彭阳县好又多农产品同城配送中心
环境影响报告表的批复

彭阳县好又多商贸有限责任公司： 

你单位委托宁夏宜能环保科技有限公司编制的《彭阳县好又多农产品同城配送中心环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，批复如下：

一、项目选址位于彭阳县王洼产业园（县城区块），占地10000 m2，项目由配送中心、冷库和生产车间三部分组成，设计年加工豆制品（豆腐、豆腐干、腐竹）6200吨，豆芽300吨、豆油100吨。主要建设内容为：新建钢架结构豆制品生产车间1栋3000m2,内设豆腐、豆油、腐竹、豆腐干生产线各1条, 钢架结构同城配送中心1栋2000m2,冷藏冷冻库1栋1500m2。配套建设锅炉房1座（内置1台1t/h天然气蒸汽锅炉）、纯水制备系统、污水处理站1座等辅助工程和公用工程，项目总投资为8000万元，环保投资94万元。
项目属农副产品加工行业，选址位于彭阳县王洼产业园农副产品加工区，项目建设符合国家相关产业政策和园区规划。根据《报告表》评价结论，项目生产用蒸气由自备天然气锅炉提供，天然气锅炉配套安装低氮燃烧器，生产废水经配套污水处理站（处理能力70m3/d，处理工艺格栅+调节池+A/O+沉淀池）处理后，与生活污水、纯水制备系统排水混合后，经厂区总排口排入园区污水管网进入园区污水处理站，处理后集中进入彭阳县城生活污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入茹河。项目建设施工期环境影响可控，运营期污染物处理后最终达标排放，同意项目按《报告表》所列内容建设，《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求可作为项目建设和环境管理的依据。
二、项目在运行管理中要认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做好以下工作：

1、认真落料大气污染防治措施。项目位于县城高污染燃料禁燃区，冬季取暖应由园区集中热源提供，生产用蒸气采用天然气锅炉，并配套安装低氮燃烧器，各种原料、中间产品、副产品应全部存储于封闭厂房内，原料破碎、磨粉等有粉尘产生工艺环节应全部安装在单独的封闭车间内，重点部位安装收尘设施和除尘设备，本项目设置两个集中排放口，排气筒高度均为15米，天然气锅炉排放废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。破碎、磨粉等除尘设备排放废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新建污染源二级标准限值。本项目为豆制品加工项目，生产过程中厂区内排水集水区域、排水管道、污水处理站易产生恶臭气体，在排水设施设计中应注意排水畅通和恶臭气体的防治，项目厂界无组织排放恶臭气体NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二类标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值。
2、加强水污染物的管理。根据报告表给出的污水处理及排水方案，生产废水经配套污水处理站站处理后，与生活污水、纯水制备系统排水混合经厂区总排口排入园区污水管网。本项目设置一个混合污水排放口，污水排放口应设置在各类废水进入园区污水管道前，并对排污口进行规范化，污水排放口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
3、做好噪声防治。在设计中要合理布局噪声设备，选用低噪声设备，将主要高噪声设备安装在封闭车间，并采取减振、阻隔等措施严格控制噪声对周围环境影响，确保厂界噪声达标，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

4、加强固废污染防治管理。项目主要固废为豆渣、布袋收尘、废滤芯、废滤膜、废活性炭、废石英砂。豆渣、布袋收尘等固体废物要按照报告表要求应全部综合利用，上述物易腐烂变质产生异味，应集中收集到密闭空间储存，日产日清，定期对存放场所喷淋除臭剂，防止异味污染周围环境；废滤芯、废滤膜、废活性炭、废石英砂要集中收集专用设施储存，及时交厂家回收，不得混入生产垃圾排放；机修废物(废机油)属危险废物，要专用设施储存，定期交由有资质的单位处置。
三、项目总量控制指标。《报告表》预测锅炉烟气SO2中排放量0.023t/a、NOX排放量0.034t/a，厂区污水排放口废水排放量14592t/a,COD排量3.86t/a,NH4-N排放量0.23 t/a。项目使用燃料为天然气，SO2不纳入总量指标，NOX总量指标按照《报告表》预测值执行。污水中主要污染物COD、NH4-N排放量以项目排水量和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准允许排放浓度进行测算，分别为COD排放量0.73t/a，NH4-N排放量0.092t/a（年生产300个工作日，其中出水水温>12℃的天数为170天，≤12℃的天数为130天），COD、NH4-N排放总量指标取测算值和《报告表》预测值的最低值， COD：0.73 t/a、NH4-N：0.092t/a。项目总量控制指标来源要从宁夏公共资源交易中心排污权交易平台取得，你单位在接到本批复后，要立即组织申请和获取NOX、COD、NH4-N排污权，并在投入生产前取得排污许可。
四、本批复只对报告表内容有效，建设内容、规模等发生重大改变，须重新报批环境影响评价文件。

五、项目建成后应及时履行建设项目竣工环境保护验收程序。
固原市生态环境局彭阳分局

2023年4月21日

抄送：本局各领导。




