建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿矿井水临时应急处理设施工程
建设单位（盖章）：宁夏王洼煤业有限公司   
编制日期：       2023年6月                    

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿矿井水临时应急处理设施工程

	项目代码
	2304-640425-04-02-666673

	建设单位

联系人
	刘桂春
	联系方式
	*********

	建设地点
	宁夏回族自治区（自治区）固原市彭阳县（区）罗洼乡 镇（街道）银洞沟煤矿工业场地内

	地理坐标
	（东经：106度37分28.16秒，北纬：36度14分4.45秒）

	国民经济

行业类别
	D4690 其他水的处理、利用与分配
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应；96、其他水的处理、利用与分配469

	建设性质
	(新建

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	彭阳县审批服务管理局
	项目审批（核准/备案）文号

（选填）
	2304-640425-04-02-666673

	总投资

（万元）
	356
	环保投资

（万元）
	115.3

	环保投资

占比（%）
	32.38
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

□是：       
	用地面积

（m2）
	1071m2，无新增用地

	专项评价

设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目专项评价设置判定如下表：

表1-1      专题评价设置判定一览表
专题评价的类别
设置原则
本项目情况
是否设置
大气
排放废气含有毒有害污染物、二嗯英、苯并[a]芪、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目废气因子为总悬浮颗粒物，不属于有毒有害污染。

不开展

地下水
原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。

本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

不开展

地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目用于现状矿井水应急处理，不新增废水排放量。

不开展

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目不涉及风险物质
不开展

土壤
不开展专项评价

/
不开展

声环境
不开展专项评价

/
不开展
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及
不开展
对照上表，本项目不需设置地表水专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无



	规划及规划环境影响评价符合性分析
	









无











	其他符合性分析
	1、政策符合性

⑴与国家、地方产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属鼓励类第四十三条中的“15 三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中限制类项目，因此，本项目建设符合国家产业政策要求。同时本项目于2023年4月26日取得彭阳县审批服务管理局核发的项目备案证（项目代码：2304-640425-04-02-666673）。
⑵土地政策符合性分析

本项目建设地点位于银洞沟煤矿工业场地已有建设用地范围内，无新增征地，不在国土资源部和国家发改委制定的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中。因此，本项目用地符合土地政策的要求。

2、与宁夏回族自治区主体功能区规划符合性分析

根据《全国主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》，本项目所在彭阳县全域属于国家重点生态功能区，主要的发展方向为：“大力推行节水灌溉，发展旱作节水农业。禁止陡坡垦殖。加强小流域综合治理，恢复退化植被。严格对资源开发和建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，控制人为因素对土壤的侵蚀。大力发展草畜产业、马铃薯产业、林果产业、中药材产业等适合当地资源环境的特色农业和加工业，拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林成果。”

本项目矿井水临时应急处理设施主要用于煤矿过渡期（2025年6月前）矿井涌水量突增和探放水（注：探水是指采矿过程中用超前勘探方法，查明采掘工作面顶底板、侧帮和前方等水体的具体空间位置和状况等，其目的是为有效地防治矿井水做好必要的准备；放水是指为了预防水害事故，在探明情况后采取钻探等安全方法将水体放出）条件下应急使用，经处理达标的矿井水排至银洞沟沟道，最终排入李渠水库；2025年6月后（后期）煤矿拟规划实施王洼煤矿矿井水综合利用项目，力争将矿井水全部实现综合利用，将矿井涌水通过加压、输送、调蓄用于固原经济技术开发区园区企业、彭阳县内工业企业用水。项目的实施符合生态功能区划《全国主体功能区规划》《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求，项目与宁夏回族自治区主体功能区位置关系见附图1。
3、环境保护相关规划符合性分析

⑴与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《关于印发〈宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划〉的通知》（宁政办发〔2021〕59号）中“六、深化“三水”统筹，提升水环境质量”部分内容中提出“（一）加强水资源、水生态、水环境系统治理。大力实施水污染综合治理工程，促进水环境质量提升和水生态修复；（一）推进水资源节约和保护，推动矿井水再生利用”。

银洞沟煤矿矿井涌水经处理后优先回用于煤矿井下工业用水、地面生活用水以及井下灌浆、井下防尘，但仍有部分矿井处理水需经处理达标后外排银洞沟沟道，最终排入李渠水库。本项目属于煤矿矿井水临时应急处理设施工程，主要用于煤矿过渡期（2025年6月前）矿井涌水量突增和探放水条件下的应急使用，经处理达标的矿井水排至银洞沟沟道，正常情况下不得使用。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的要求。

⑵与《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》符合性分析

《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》指出“到2025年，全区地级城市环境空气质量达到国家二级标准，细颗粒物（PM2.5）浓度达到30.5ug/m3，可吸入颗粒物（PM10）浓度达到65ug/m3，臭氧（O3）浓度稳中有降，空气质量优良天数比率达到85.5%，重污染天数比率控制在0.3%以内。”

本项目为矿井水临时应急处理设施，不产生气体污染物，综上本项目建设工程不涉及规划中提及污染物，对环境空气无不利影响，符合规划要求。

⑶与《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》指出“以宁东矿井疏干水利用为重点，加大矿井疏干水收集，拓宽利用途径，推动矿井疏干水“应用尽用”，按照就地利用要求，将矿井疏干水优先配置于煤矿自身工业生产、生态及其他环节用水。到2025年，宁东能源化工基地矿井疏干水利用率达到90%。”

银洞沟煤矿矿井涌水经处理后优先回用于煤矿井下工业用水、地面生活用水以及井下灌浆、井下防尘，但仍有部分矿井处理水需经处理达标后外排银洞沟沟道。本项目矿井水临时应急处理设施工程，主要用于煤矿过渡期（2025年6月前）矿井涌水量突增和探放水条件下的应急使用，经处理达标的矿井水排至银洞沟沟道，最终进入李渠水库，正常情况下不得使用。2025年6月后（后期）煤矿拟实施王洼煤矿矿井水综合利用项目，力争将矿井水全部实现综合利用，将矿井涌水通过加压、输送、调蓄用于固原经济技术开发区园区企业、彭阳县内工业企业用水。

4、“三线一单”符合性分析

根据原环境保护部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评﹝2016〕150号）要求，本项目“三线一单”符合性分析如下：
根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），本项目与固原市“三线一单”生态环境分区管控相符性分析如下：
⑴生态保护红线及生态分区管控
固原市生态分区划分环境管控单元，全市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，共54个，面积为4769.7平方公里，占全市总面积的45.31%；重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，共13个，面积为1948.26平方公里，占全市总面积的18.51%；一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，共28个，面积为3808.18平方公里，占全市总面积的36.18%。
本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县罗洼乡银洞沟煤矿现有工业场地内，根据与固原市生态空间分布图对照，项目所在位置不在其划分的生态保护红线和一般生态空间内。
本项目与固原市生态空间分布位置关系见附图2。
⑵环境质量底线及分区管控符合性
①水环境
本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县罗洼乡银洞沟煤矿，对照固原市水环境分区管控图，本项目位于一般管控区。根据一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。

本工程矿井水临时应急处理设施处理后的外排矿井水水质较好，对地表水环境基本无影响。因此，本项目不会突破水环境质量底线，符合其管控要求。
本项目与固原市水环境分区管控位置关系见附图3。
②大气环境
本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县罗洼乡银洞沟煤矿，对照固原市大气环境分区管控图，本项目位于固原市大气环境一般管控区。大气环境一般管控区要求为：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效地污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。

本项目为矿井水应急处理工程，属于环保工程，运营期无废气排放，符合其一般管控区要求。
本项目与固原市大气环境分区管控位置关系见附图4。

③土壤环境
固原市土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。对照固原市土壤污染环境分区管控图，本项目位于一般管控区。一般管控区要求为：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
本项目矿井水应急处理设施配套的磁混凝反应池、高效澄清池、含磁污泥池等均采取一般防渗措施及环境风险防控措施，不会对区域土壤环境产生不利影响。本项目建设符合固原市土壤环境质量底线一般管控区要求。
本项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图5。

综上，本项目符合固原市环境质量底线要求。
⑶资源利用上线及分区管控符合性

①能源（煤炭）资源
本项目为矿井水应急处理工程，不消耗煤炭资源，不涉及固原市能源（煤炭）资源利用上线。
②水资源
本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县罗洼乡银洞沟煤矿工业场地内，属于水资源利用上线一般管控区域。本项目不消耗水资源，符合水资源利用上线及分区管控要求。
③土地资源
本项目不在固原市土地资源重点管控区内，矿井水应急处理设施在煤矿现有工业场地已有用地范围内建设，不新增征地。因此，项目符合土地资源利用上线要求。
综上所述，本项目符合资源利用上线要求。
⑷环境管控单元与准入清单符合性

①环境管控单元
固原市共划定环境管控单元95个，其中优先保护单元54个，优先保护单元个数占全市总单元个数的56.94%，优先保护单元面积为4769.70km2，其面积占全市总面积的45.31%。重点管控单元个数为13个，占全市总单元个数的13.68%，重点管控单元面积为1948.26km2，占全市总面积的18.51%。一般管控单元个数为28个，占全市总单元个数的29.47%，其面积为3808.18km2，占全市总面积的36.18%。
本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县罗洼乡银洞沟煤矿工业场地内，对照固原市环境管控单元分布图，属于一般管控单元。
本项目与固原市环境管控单元分布位置关系见附图6。
②生态环境准入清单
根据固原市生态环境总体准入要求，本项目为矿井水应急处理工程，主要针对煤矿矿井新的工作面开采过程中矿井涌水水量波动、突增以及探放水条件下应急使用，不属于禁止开发和限制开发建设活动的要求。本项目矿井水处理后达标排放，不属于涉重金属重点行业，不在饮用水水源地周边；项目不使用煤炭等能源，不消耗水资源。故本项目满足污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率的总体准入要求。项目与固原市生态环境准入清单总体要求相符性分析见表1-2。
根据固原市生态环境准入清单，本项目所在地的环境管控单元名称为彭阳县王洼镇-罗洼乡-交岔乡一般管控单元，具体准入要求见表1-3。根据表1-3可知，项目与《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号）中相关要求相符。























	表1-2       《固原市生态环境总体准入清单要求》相符性分析一览表

管控维度

管控要求

本项目情况

是否符合

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设活动的要求

严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。

本项目不属于产能过剩行业和高污染企业；

符合

严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。

不涉及

符合

城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

不涉及

符合

A1.2限制开发建设活动的要求

严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。

本项目不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业；

符合

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。

不涉及

符合

全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。

不涉及自然保护区

符合

对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。

不涉及六盘山水源核心区

符合

城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

不涉及

符合

A2污染物排放管控

A2.1允许排放量要求

化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。

不涉及

符合

新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。

不涉及

符合

严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。

不涉及

符合

在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。

不涉及

符合

火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。

不涉及

符合

到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。

不涉及

符合

A2.2现有源提标升级改造

全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。

不涉及

符合

加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。

不涉及

符合

A3环境风险防控

A3.1联防联控要求

在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。

不涉及

符合

合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。

不涉及

符合

实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。

不涉及

符合

A4资源利用效率要求

A4.1能源利用总量及效率要求

严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。

不涉及

符合

A4.2水资源利用总量及效率要求

落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP 用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。

不涉及

符合

表1-3       本项目建设情况与生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元名称

行政区划

要素属性

管控分类

管控要求

本项目

符合性

空间布局约束

污染物排放管控

环境风险防范

资源开发效率要求

彭阳县王洼镇-罗洼乡-交岔乡一般管控单元

宁夏回族自治区固原市彭阳县

一般管控区

一般管控单元

1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。
2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。
3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。
/

/
/
本项目为矿井水应急处理工程，属于环保工程 ，运营期矿井水达标排放、无废气产生。满足相关管理制度要求。
符合



建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景

1.1项目建设背景及项目由来

⑴银洞沟煤矿矿区现状
王洼矿区属于自治区设立的矿区，自治区发改委以“宁发改能源〔2006〕348号”批复了王洼矿区总体规划。矿区已建成3对矿井分别为王洼煤矿、王洼二矿、银洞沟煤矿，并配套建设1座选煤厂，目前已形成1200万t/a的生产能力及配套洗选能力，与本工程相关工程为银洞沟煤矿。
银洞沟煤矿位于宁夏回族自治区固原市彭阳县罗洼乡境内，井田西距固原市80km，南距彭阳县50km，向南120km左右至甘肃省平凉市。宁夏回族自治区国土资源厅“关于宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿变更矿区范围的批复”（宁国土资发〔2011〕372号），本井田开采范围为北至宁夏、甘肃省界，东至+400m标高，南、西至煤层露头。井田南北长约5.19km，东西宽约3.75km，面积13.60km2，最大含煤面积11.19km2，银洞沟煤矿于2015年5月正式投产，矿井生产能力3.0Mt/a。
⑵银洞沟煤矿现有矿井水处理设施环保手续履行情况

①2010年，《宁夏发电集团王洼煤业银洞沟煤矿改扩建项目环境影响报告书》及批复（宁环审发[2010]33号）对矿井涌水批复为处理后用于煤矿生产、生活和绿化、降尘等用水，不外排。银洞沟煤矿于2015年建成并完成验收，宁夏回族自治区生态环境厅（原宁夏回族自治区环保厅）以《关于同意宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿300万吨改扩建项目竣工环境保护验收的函》（宁环验〔2015〕25号）对验收结果予以批复。验收批复的该矿水处理设施建设内容为：建成2×2200m3/d座矿井水预处理设施和2×1200m3/d座深度处理设施（一备一用），预处理设施对井下渗水涌水全部处理，处理后部分直接用于煤矿生产用水，部分用于深度处理设施的原水，经处理后用于矿区生活，矿井水不外排；建成1座400m3/d生活污水处理设施，生活污水经处理后全部用于矿区绿化和降尘，不外排。

②2016年以后，随着煤矿开采工作面推进及开采深度增大，矿井涌水量逐渐增加，且局部工作面富水导致的水量波动不稳定，原有矿井水处理设施不能保证矿井水处理要求，同时，处理后的矿井水与煤矿自身不同步，同时总排水量也大于煤矿用水量，造成矿井水不能全部综合利用。为解决煤矿安全生产和矿井水去向问题，银洞沟煤矿提出将处理后的富余矿井通过管道输送到煤矿南部的店方台水库暂存，并扩建矿井水处理厂，解决矿井水排水与用水不同步问题，2017年3月彭阳县建设和环境保护局以《银洞沟煤矿矿井水综合利用项目环境影响报告表》（彭环审〔2017〕32号）进行了批复。批复内容：银洞沟煤矿处理后生活污水按（宁环审发〔2010〕33号）要求全部综合利用，富余矿井水处理后达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20429-2006）（其中COD、氨氮执行《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L）排入水排入店房台水库，矿井水扩建工程建成验收后矿井水排入银洞沟沟道。

③2017年3月，煤科集团杭州环保研究院有限公司编制完成了《宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿矿井水处理改造工程方案设计》，在原环评设计内容的基础上，扩建1座处理能力为5000m3/d（的矿井水处理站，采用高效澄清池+多介质过滤处理工艺，扩建后矿井水处理站总处理规模7200m3/d（300m3/h）。鉴于环评批复内容与施工涉及阶段建设内容发生变动，建设单位委托宁夏石油化工环境科学研究院股份有限公司进行项目变更，即银洞沟煤矿矿井水综合利用项目变更环境影响评价，原彭阳县建设和环境保护局于2017年5月以彭建环函〔2017〕41号对《银洞沟煤矿矿井水综合利用项目变更环境影响报告》进行了备案。宁夏王洼煤业有限公司于2018年10月以《关于银洞沟煤矿矿井水综合利用项目竣工环境保护验收意见》（宁王煤发〔2018〕206号）对矿井水综合利用工程竣工环境保护验收予以批复。

⑶项目由来
近几年来，随着煤矿开采工作面推进及开采深度增大，矿井涌水量不断增大，且局部工作面富水导致的水量波动不稳定，现有设施处理能力将不能保证非正常工况下矿井涌水突增以及探放水条件下的处理要求。为解决煤矿生产过程突发涌水增加对安全生产和环境造成的风险，宁夏王洼煤业有限公司结合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）、《关于解决煤矿生产能力变化与环保管理要求不一致历史遗留问题的通知》（发改办运行〔2021〕722号文件要求，于2021年起组织编制《王洼煤矿总体规划》和《王洼煤矿矿井水综合利用方案》，目前两个方案已完成形成初稿，正在组织论证，预计2025年前半年开始实施。
在此背景下，建设单位设银洞沟煤矿矿井水临时应急处理设施工程，针对性地解决2025年6月前王洼煤矿矿井水综合利用项目实施前过渡期矿井涌水波动带来的环境问题，主要建设内容：新建1座处理能力9600m3/d（400m3/h）的临时矿井水处理设施，排水水质执行原有环评及批复要求，该处理设施正常情况下不启用，仅在应急情况下的使用，年排水量不突破现有煤矿环评报告、水资源报告、排污口论证报告等给定的年际排水量硬约束条件，不新增废水污染物排放量。王洼煤矿矿井水综合利用项目（以下简称“矿井水综合利用项目”）建成后，矿井水和综合利用按照批复要求执行。

1.2 后期王洼煤矿矿井水综合利用项目拟规划实施状况

王洼矿井水综合利用项目的实施主要通过处理站处理、加压、输送、调蓄用于供给固原经济技术开发区园区企业、彭阳县内工业企业用水，实现矿井水全部得以综合利用（综合利用效率100%），能够进一步落实《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）以及《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）》环境影响报告书及审查意见中相关水资源利用要求。
现阶段，王洼煤矿矿井水综合利用项目现阶段处于建设实施方案编制论证阶段，该项目拟规划由彭阳县政府与王洼煤业有限公司牵头，第三方融资模式加快推进落地实施。
2、建设地点

本项目位于固原市彭阳县罗洼乡银洞沟煤矿工业场地的东侧，西距固原市80km，南距彭阳县50km，向南120km左右至甘肃省平凉市，项目场址中心地理坐标为东经106°37′28.16″，北纬36°14′4.45″，本项目矿井水临时应急处理设施位于煤矿现有矿井水处理设施的东南侧1010m处。本项目地理位置详见附图7、附图8。

3、项目组成

本项目新建矿井水临时应急处理设施1座，处理能力400m3/h，采用“磁混凝澄清”工艺，项目主要建设：磁混凝净化成套应急处理设备一套，包括提升系统、污泥处置系统、污水处理主工艺系统、加药系统等，在线监测设备、巴氏计量渠等全部工程。

表2-4        项目组成一览表

类别
项目名称

建设内容
备注
主体工程
矿井水处理站

处理工艺
采用“磁混凝澄清”工艺。
新建
处理站车间
处理车间主体为一层门式刚架结构，长31.6m×宽16.5m×高5.0m，总建筑面积约500m2，建筑高9.5m。车间内部含（磁混凝反应池、高效澄清池、加药间、含磁污泥池、无磁污泥池）。

新建

磁混凝反应池
长8m×宽3.2m×高2.2m，碳钢防腐，反应池分3格，分别设有1台框式搅拌机（共3台）
新建
高效澄清池

长14.5m×宽3.2m×高3.2m，碳钢防腐，包含布水系统、导流系统、排泥系统以及出水系统
新建

加药间
40英尺标箱，包含PAC溶药装置、阴离子PAM溶药装置、阳离子PAM溶药装置，电器自控系统
新建

含磁污泥池
长2.5m×宽2.2m，SS304、内设潜水搅拌、切割污泥泵等

新建

无磁污泥池
长8m×宽3m×高2.2m，碳钢防腐，配套2台框式搅拌机

新建

在线设备间
长3m×宽6m配套门窗、地板、照明、插座等，内置CODe（KT-08型）在线自动监测仪、氨氮（KT-0921型）在线自动监测仪
新建

污泥脱水系统
包含板框压滤机1台、污泥泵/台、滤液收集桶套、滤液提升泵台等。

新建

辅助工程

输水管道

本项目临时应急处理设施处理后矿井水依托煤矿现有矿井水处理站配套建设的排水管（长1.935km）输送至银洞沟沟道排污口处排放，最终排入李渠水库。

依托

公用工程

供暖

本项目日常管理由煤矿矿方机电科统一调配，无新增供暖设施。
依托+新建
供电

依托煤矿现有工业场地供电设施。
给水

本项目利用现有员工，不涉及新增用水及生活污水

排水

处理后的矿井水过渡期（2025年6月之前）排至银洞沟沟道，最终排入李渠水库；2025年6月后（后期）煤矿拟规划实施王洼煤矿矿井水综合利用项目，力争将矿井水全部实现综合利用，将矿井涌水通过加压、输送、调蓄用于固原经济技术开发区园区企业、彭阳县内工业企业用水；本项目不再作为应急设施使用，由矿方统一纳入综合利用项目管理、使用

施工材料堆放场
施工材料堆放场用地面积约0.068hm2，位于项目用地范围内，不新增占地
环保工程

施

工

期

噪声治理

选用低噪设备、合理布局等措施。

新建
固体废物

生活垃圾定点储存，集中收集，由环卫部门统一处置；建筑垃圾运至管理部门指定地点进行处理。

新建
废气防治措施

避免大风天作业，施工洒水降尘，设置围挡，运输车辆遮盖篷布等。

新建
废水防治措施

施工废水经临时简易沉淀池沉淀后回用或洒水抑尘。

施工期生活污水依托工业场地现有生活污水处理设施处理。

新建
运

营

期

固废处理

泥饼
由磁分离机分离后的无磁污泥自流进入无磁污泥池暂存，经污泥泵提升打入板框压滤机（过滤面积100m3）进行脱水处置，压滤机滤液进入滤液桶收集后经提升泵提升进入磁混凝反应池前段再处理，泥饼收集后由建设单位统一外售处置。
依托+新建
废机油
售后经由专用容器盛装依托暂存于厂区危废暂存间内，并委托有资质单位处置
噪声治理
各类机泵以及分离机、搅拌机等选用低噪设备，对强噪声源采取基础减振、消声等处理。

新建
地下水
磁混凝反应池、高效澄清池、含磁污泥池等设置为一般防渗，防渗区采用等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；无建筑物地面等采取简单的水泥硬化措施。
新建
生态恢复

材料堆放场等临时占地进行迹地恢复，并在矿井水处理设施周边开展绿化工作。

新建

环境管理
在线监测
本工程安装矿井水出水水质自动监测系统，CODcr在线自动监测仪、氨氮水质在线自动监测仪
新建
排污口
依托银洞沟煤矿现有矿井水外排水排污口的坐标为（X:4012074.5402；Y:37729.7976；Z:1634.7682），为暗管排水，管道长度约2.4km，尺寸为500×500mm，距沟底20m左右，排污口设置排放规模为3573.39m3/d。
依托
4、处理规模、回用及排放标准与进出水质

⑴水处理规模

银洞沟煤矿现有矿井水处理设施的最大处理规模为7200m3/d（300m3/h），可以满足下阶段矿井最大涌水量的处理能力，根据最新的水文补勘资料，后期矿井开采过程中矿井涌水量突增和探放水条件下的产生量将阶段性超出现有矿井水处理设施的处理能力。本工程新建矿井水临时应急处理设施1座，处理能力400m3/h（9600m3/d）。

⑵矿井水水质特点
本项目主要处理银洞沟煤矿矿井涌水，矿井井下排水主要是各含水层的涌水和少量井下生产废水，矿井排水主要源于地下水，包括地面渗透水和岩层裂隙水等，矿井水的特性取决于成煤的地质环境和每层的矿物化学成分，主要污染物为悬浮的煤与岩的微粒。

本次评价委托宁夏创安环境监测有限公司于2022年11月27日~28日对煤矿矿井水原水水质进行监测，连续监测2天，每天1次，监测结果见表2-5。

表2-5       矿井水处理设施进水水质监测结果

序号
检测项目
单位
矿井水平均范围
1
pH值（无量纲）
—
7.7~7.9
2
悬浮物
mg/L
15~19
3
化学需氧量

mg/L
18~19
4
五日生化需氧量

mg/L
5.57~6.54
5
氨氮（以N计）

mg/L
0.762~0.874
6
氟化物
mg/L
0.85~0.99
7
石油类
mg/L
0.06L
8
总铁
mg/L
0.03~0.05
9
总锰
mg/L
0.01L
10
溶解性总固体
mg/L
1721~1793
⑶出水水质设计标准
由于银洞沟煤矿矿井水回用量小于矿井水产生量，在优先满足煤矿回用的前提下，仍有部分矿井水需外排或综合利用。矿井水临时应急处理设施处理的矿井水出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中COD、氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表2-6       出水水质设计标准一览表

类别

标准名称及级（类）别

因子

标准值

单位

数值

矿井水

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
pH

无量纲

6.0~9.0

色度

/

30

悬浮物

mg/L

10
动植物油
mg/L

1
石油类
mg/L

1
BOD5
mg/L

10

总氮（以N计）

mg/L

15
阴离子表面活性剂

mg/L

0.5

总磷
mg/L

0.5
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

COD

mg/L

20
氨氮

mm

1.0
备注：本项目属于银洞沟煤矿矿井水临时应急处理设施，主要用于过渡期（2025年6月前）矿井水的应急处理，过渡期结束后王洼煤矿综合利用项目的实施将实现矿井水全部综合利用。如有外排，则按照综合利用方案以及新的政策文件相关要求进行管理。
5、主要生产设施、原辅材料及产品规模

本项目主要建构筑物见表2-7，主要生产设备见表2-8。

表2-7       本工程主要建构筑物一览表

序号
名称
规格
数量
备注
一
矿井水处理站
长×宽×高=31.6m×16.5m×5.0m

1座
一层门式钢架结构
1
磁混凝反应池
V=56.32m3（分三格）长×宽×深=8m×3.2m×2.2m

1座
碳钢防腐
2
高效澄清池
V=148.48m3
长×宽×深=14.5m×3.2m×3.2m

1座
碳钢防腐
3

加药间
V=150m³

长×宽×深=5.6×7.6×3.5m

1座
/

4

含磁污泥池
长2.5m×宽2.2m
1座
碳钢防腐
5
无磁污泥池

长8m×宽3m×高2.2m
1座

碳钢防腐
6
在线设备间
设计尺寸：长3m×宽6m
1座

/

表2-8     本项目生产设备一览表

序号

处理单元

设备名称

规格

单位
数量
1

污水提升计量及混合系统

井用潜水泵 

400QF400-20-45KW

台
1

电磁流量计

FBF8301b(DN200)161100C110

套

1

超声波明渠流量计

Flowlyzer1220型

套
1

不锈钢潜水搅拌机

QJB3/6-260/3-980/S

台

3

污水提升泵

501QF300-40-45KW

2
磁回收

系统

污泥提升泵

20m3/h，H=60M，P=5.5KW，进口口径：DW100，出口口径：DW80
套

1

磁分离机
HXBS-30

套
1

磁种回收机

/

套
1

一台搅拌机

QJB3/6-260/3-980/S

套
1

3
加药系统

PAC加药装置

 MHPAC-1500

套
1

阴离子加药装置

MHPYT-2000

套
1

阳离子加药装置

MHPYJ-2000

套
1

4
污泥脱水系统

板框压滤机
100m3，4+0.75KW，自动拉板
套
1

5

自动监测系统
CODcr在线自动监测仪

DH310C1
套

1

氨氮水质在线自动监测仪
DH311N1
套

1

6、原辅材料消耗

⑴项目原辅材料
项目矿井水处理过程使用的主要辅助材料为各种化学品药剂，具体药品种类及用量见表2-9。

表2-9         主要原辅材料及消耗情况一览表

名称
单位
用量
用途
PAC（聚合氯化铝）
t/a
1.1
絮凝剂

PAM（聚丙烯酰胺）
t/a
1.3
助凝剂
⑵物质理化性质

聚合氯化铝的理化性质见表2-10，聚丙烯酰胺的理化性质见表2-11。

表2-10         聚合氯化铝理化性质表

标识
中文名：聚合氯化铝

英文名称：Polyaluminum chloride

别名：PAC、聚铝、聚氯化铝

分子式：AlClHO
CAS号：1327-41-9
分子量：79.44
理化性质
外观形状：土黄色、到黄色、淡黄色的固体粉状

溶解性：微溶于水

熔点：190℃

沸点：182.7℃

密度：1.36[at 20℃]
稳定性：稳定
主要用途：作为絮凝剂主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理，如除铁、氟、镉、放射性污染。除漂浮油等。

表2-11          聚丙烯酰胺理化性质表

标识
中主名：聚丙烯酰胺

英文名称：cpolyacrylamids

简称：PAM

分子式：（CH2CHCONH2）r

理化

性质

外观与形状：白色或微黄色粉末

溶解性：易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚等一般有机溶剂

分子量300万-1800万之间，温度高于120℃易分解，无毒无腐蚀性

主要用途：用作有效的絮凝剂，增稠剂，纸张增强剂，广泛用于水处理，污水处理等行业

7、公用工程
⑴给排水

①给水：本项目不新增劳动定员，无新增生活用水及生产用水。本项目主要针对煤矿后期开采过程中矿井涌水量突增和探放水条件下矿井水进行应急处理处置。

②排水

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水；本工程矿井水临时应急处理设施处理后的矿井水在过渡期（2025年6月前）排至银洞沟沟道，最终排入李渠水库；2025年6月后（后期）煤矿拟规划实施王洼煤矿矿井水综合利用项目，力争将矿井水全部实现综合利用，将矿井涌水通过加压、输送、调蓄用于固原经济技术开发区园区企业、彭阳县内工业企业用水。

⑵供电

项目依托煤矿工业场地现有供电设施，可保证电力正常供应。

8、项目占地情况
本项目总占地面积0.1701hm2，属于银洞沟煤矿现有征地范围内的建设用地，其中永久占地0.05hm2，主要为矿井水处理车间站占地；临时用地主要是施工材料堆放场用地，用地面积约0.068hm2，其他用地约0.0521hm2，具体占地情况详见表2-12。
表2-12        工程占地统计表       单位：hm2
序号
项目
永久占地
临时占地
小计
占地类型
1
矿井水处理车间
0.05
0
0.05
建设用地
2
施工材料堆放场
/
0.068
0.068
3
其他
/
0.0521
0.0521
合计
0.05
0.1201
0.1701
注：占地类型的分类按照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）执行：建设用地。
9、工程土石方量

项目土方量主要是矿井水处理车间在基础开挖过程中产生的土方，挖方0.45万m3，填方0.45万m3，土石方平衡。具体详见表2-13。

表2-13         建设期土石方平衡表        单位：万m3
编号
工程项目

挖方
填方
弃方
借方
1

矿井水处理站

0.45
0.45
/

/

合计
0.45
0.45
/
/
注：以上土石方均为自然方。
10、平面布置

本工程矿井水临时应急处理设施占地属于煤矿工业场地预留用地，位于煤矿现有矿井水处理站的东南侧1010m处，紧邻银洞沟沟道，便于应急情况下水处理设施外排水的排放。矿井水处理站内部处理系统和设备布局紧凑、合理，加药间紧邻磁混凝反应池布设，高效澄清池位于磁混凝反应池的北侧，澄清池东侧排水口处布设有水质自动在线监测房；污泥池位于磁混凝反应池的东侧。本工程总体布置格局合理紧凑，位于常年主导风向侧向，对厂区办公住宿等设施影响较小。

平面布置总体合理。本项目总平面布置见附图9。
11、投资规模及环保投资

本项目总投资356万元，其中用于环境保护投资115.3万元，环保投资占总投资的32.38%。具体环保投资分项详见表2-14。

表2-14           环保投资分项表

时段
类别
产污环节

/辅助单元
环保设施及措施
投资额

（万元）
分项

占比（%）
施工期
废气
施工扬尘
施工扰动周边设围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施。
5
4.34 
废水
临时冲洗废水沉淀池
1座容积为10m3的沉淀池，用于收集洗车废水，处理后回用于洗煤生产。
1.8
1.56 
生活污水
依托煤矿现有生活污水处理设施
/
/
噪声
施工机械噪声
选择低噪声施工机械，采取隔声、减振等措施。
2
1.73 
固体

废物
建筑垃圾
由施工单位组织收集外运至环卫部门指定地点统一处理。
1.5
1.30 
生活垃圾
及时分类收集，由环卫部门统一清运、处理。
废水
生活污水
依托煤矿现有生活污水处理设施
/
/
地下水污染
磁混凝反应池、高效澄清池、含磁污泥池等设置为一般防渗，防渗区采用等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；无建筑物地面等采取简单的水泥硬化措施。
20
17.35 
运

营
期
噪声
各类机泵以及分离机、搅拌机等
选取低噪声设备；高噪声设备应置于室内；采取基础减振、厂房隔声等措施。
5
2.19 
固体废物
泥饼
经板框压滤机压滤处理后的泥饼收集后由建设单位统掺入选煤厂煤泥一并外售
/
/
设备维修产生废机油
依托已有危废暂存间，用于储存设备维、检修期间产生的废机油。
/
/
环境管理

在线监测

本工程安装矿井水出水水质自动监测系统，CODcr在线自动监测仪、氨氮水质在线自动监测仪
80
69.38 
环境

监测
运营期环境要素监测
纳入银洞沟煤矿自行监测方案进行日常管理
/
/
合计
115.3
100.00 
12、工作制度及定员

本项目日常管理由银洞沟煤矿机电科统一调配，无新增劳动定员。

13、施工期限

本工程拟于2023年6月开工建设，2023年9月建成投产，建设周期为4个月。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节分析

施工期主要包括现有平整场地、土建施工、室内外装修等工程。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工人员的生活排污。施工期工艺流程及主要污染物产生情况见图2-1。

[image: image17.jpg]



图2-1       施工期主要工艺流程及排污节点
施工期主要污染工序：

(1)废气：施工过程中产生的废气主要来自建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。

(2)废水：施工过程中产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。

(3)固废：施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

(4)噪声：施工过程中各种施工机械设备和运输工具噪声。

二、运营期工艺流程及产污环节分析

1、生产工艺流程及产污环节

磁混凝净水系统由混合系统、沉淀系统、磁回收系统、污泥系统及加药系统组成。工艺流程如图2-2所示。


[image: image2.emf]磁混凝反应池

PAM

PAC

磁分离机

含磁污泥池 无磁污泥池

磁种回收机

原水

污泥提升

高效澄清池

接受计量

外排

补充磁粉

板框压滤机

图

 

例

污水

污泥

泥饼

压滤渗滤液

图2-2         运营期工艺流程及产污环节图
工艺流程描述：

⑴调节池矿井水经泵提升进入磁混凝反应池，混凝反应池投加PAM、PAC、磁粉等药剂，经磁混凝反应池三级反应后出水自流进入高效澄清池配水管。
⑵高效澄清池中絮体在磁种效应下快速沉降，污泥排入含磁污泥池混合匀质后经切割污泥泵提升连续循环进入磁种回收装置，回收磁种补入混凝反应池；无磁污泥进入污泥浓缩池；高效澄清池上清液自流经管网进入本项目矿井水处理设施出水口安装的巴氏流量计量槽后经现有输水管道由煤矿现有排污口排放至银洞沟沟道，最终排入李渠水库。
⑶污泥处理：含磁污泥排入含磁污泥池，混合均匀后，经切割泵提升进入磁粉回收系统，磁粉分离后循环补入磁混凝反应池，无磁污泥自流进入无磁污泥池暂存，经污泥泵提升打入板框压滤机进行脱水处置，压滤机滤液进入滤液桶收集后经提升泵提升进入磁混凝反应池前段再处理，泥饼收集后由业主统一处置。

⑷加药系统：加药系统分为PAC、阳离子PAM、阴离子PAM加药系统，加药用水采用处理后高效澄清池上清液作为配药用水，节约用水。

2、运营期产污环节汇总

根据项目工艺流程，本项目主要污染工序见表2-15。

表2-15       运营期产污环节汇总表
时段
污染因子
来源
类型

污染物种类
运营期
废水
矿井水处理站
矿井水
SS、BOD5、COD、氨氮等
噪声
泵、板框压滤机、磁分离机等设备
设备噪声
机械噪声
固体废物
矿井水处理站
一般固废
煤泥（泥饼）
危险废物
废机油


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续履行情况
⑴现有环评及环保验收手续
王洼煤业有限公司银洞沟煤矿现有矿井水处理设施严格履行环境影响评价以及竣工环保验收等环保手续，并纳入煤矿整体的环保管理制度中。根据现场调查，银洞沟煤矿环保设施运行正常，公司制定了环境保护管理制度，并明确责任到人，确保处理设施的安全可靠、正常有效运行；同时保证“三废”操作记录、运行台账的准确性和完整性。煤矿现有矿井水处理设施环保手续履行情况见表2-16。
表2-16     矿井水处理站一期工程环保手续履行情况
项目名称
环评手续
验收手续
处理设施规模
审批部门
审批文号
审批时间
《宁夏发电集团王洼煤业银洞沟煤矿改扩建项目环境影响报告书》
宁夏回族自治区生态环境厅（原宁夏环保厅）
宁环审发[2010]33号
2010年3月
《关于宁夏发电集团王洼煤业银洞沟煤矿改扩建项目竣工环境保护验收意见的函》宁环验〔2015〕25号
2200m3/d

《银洞沟煤矿矿井水综合利用项目环境影响报告表》

固原市生态环境局彭阳分局（原彭阳县建设和环境保护局）
彭环审[2017]32号

2017年3月
《关于银洞沟煤矿矿井水综合利用项目竣工环境保护验收意见》（宁王煤发〔2018〕206号）

5000m3/d
《银洞沟煤矿矿井水综合利用项目变更环境影响报告》

彭建环函[2017]41号
2017年10月
矿井水处理站总处理规模
7200m3/d
⑵排污口规范化管理及排污许可手续
①排污口设置情况
根据《宁夏回族自治区排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，银洞沟煤矿现有排污口已进行规范化设置，以满足环境管理的要求。彭阳县水务局以彭水发〔2021〕66号《关于宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿入河排污口设置论证报告的批复》进行了批复。现有排污口设置在银洞沟边，并入原银洞子老矿排污口直排入沟，排污口建于基岩之上，地质稳定。排污口的坐标为（377229.7976，4012074.5402），绝对标高为1634.7682m，为暗管排水，管道长度约2.4km，尺寸为500×500mm，距沟底20m左右。

②排污许可证核发与申领情况
根据《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》等要求，银洞沟煤矿目前已依法申领排污许可证，排污许可登记编号为9164000069433053X4001Y。

⑶现有矿井水处理站进出水质情况
①进水水质
本次评价针对煤矿水原水水质数据采用2022年11月27日~28日宁夏创安环境监测有限公司的监测报告，具体水质数据见表2-5，此处不再重复赘述。
②出水水质
根据宁夏绿源实业有限公司《宁夏王洼煤业有限公司2021年9月份自行检测银洞沟煤矿废水排污口（矿井水）》中监测数据，矿井水排水口监测结果见表2-17。

表2-17     银洞沟煤矿废水排污口（矿井水）检测结果
序号

检测项目

单位

分析结果

标准限制

达标情况

1
BOD5
mg/L

5.7
10
达标

2
SS
mg/L

7
10
达标

3
动植物油

mg/L

0.11
1
达标

4
石油类

mg/L

0.22
1
达标

5
阴离子表面活性剂

mg/L

0.05L
0.5
达标

6
总氮

mg/L

6.69
15
达标

7
总磷

mg/L

0.05
0.5
达标

8
色度

无量纲

8
30
达标

9
pH

无量纲

7.49
6～9
达标

10
粪大肠菌群
个/L
7.9×102
1×103
达标

11
汞

mg/L

0.04×10-3L
0.001
达标

12
镉

mg/L

0.0015
0.01
达标

13
总铬

mg/L

0.03L
0.1
达标

14
六价铬

mg/L

0.005
0.05
达标

15
砷

mg/L

0.3×10-3L
0.1
达标

16
铅

mg/L

0.0029
0.1
达标

17
COD
mg/L

18
20
达标

18
氨氮

mg/L

0.21
1
达标

19
流量

L/S
44.20
/
/
备注

备注：1、L表示未检出，L前数值为方法检出限：

2、标准限值来源于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和表2标准限值，其中化学需氧量和氨氮（以N计）标准限值来源于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中类标准限值，由委托方提供。
根据上表可知，银洞沟煤矿废水排污口（矿井水）水质检测项目均符合《城镇污水处理厂污染物排放排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和表2标准限值要求；化学需氧量浓度值为18mg/L，氨氮浓度值为0.21mg/L，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。全盐量浓度为590mg/L，符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》中含盐量不得超过1000毫克/升的要求，同时，排放口安装在线自动监测系统，与生态环境局联网，接受监督。

2、现有矿井水产排用情况

⑴煤矿现有矿井水处置措施
银洞沟煤矿矿井水经处理后优先考虑综合利用，确需外排的经处理达标后排入银洞沟沟道，最终进入李渠水库，作为区域退耕还林、生态恢复、建设项目的用水水源。同时，加装排放口在线监测，确保达标排放，提高污染防治措施末端排放的监管。

⑵矿井水产生以及综合利用情况
本次评价收集了煤矿现有矿井水处理站2022年4月~2023年4月矿井涌产生量、综合利用量以及外排水量统计数据，根据表2-12数据可知，调查统计阶段煤矿矿井水综合利用率约25.70%~48.25%，主要用于井下工业用水、地面生活用水、井下灌浆水。银洞沟煤矿现有矿井水处理设施处理规模300m3/h（216000m3/月），煤矿排污口设置的废水排放规模是3573.3m3/d（130.42万m3/a）。根据调查统计，调查期内2022年11月-2023年2月（4个月份）矿井涌水的产生量出现阶段性波动和最大峰值，超出了矿井水治理设施的处理规模，矿井水处理水的排放量超过了排污口的排放规模。但经处理设施处理后的年际外排水量未突破排污口的约束排放量。具体产排用情况见表2-18以及图2-2。

表2-18       银洞沟煤矿矿井水产排用统计情况表

日期
井下总排水m³/d
现有矿井水处理水处理设施规模（m3）
综合利用量m³/d
综合利用率%
矿井水处理后实际使用量
浓水产生量
外排废水总水量（m3）
排污口允许排放量（m3）/月
井下工业用水（m³）
地面生活用水（m³）
井下灌浆
（m³）
2022.4
124472

216000

41060

32.99 
10350
11500
19210
83412
85761
2022.5
118936

216000

39350

33.09 
9000
11210
19140
79586
85761
2022.6
115374

216000

37050

32.11 
9180
10970
16900
78324
85761
2022.7
115852

216000

34350

29.65 
10330
11120
12900
81502
85761
2022.8
109681

216000

29140

26.57 
10210
9030
9900
80541
85761
2022.9
107203

216000

27550

25.70 
8720
10620
8210
79653
85761
2022.10 
114492

216000

32085

28.02 
10865
10320
10900
82407
85761
2022.11
219786

216000

79980

36.39 
23680
27780
28520
139806
85761
2022.12
179512

216000

59100

32.92 
25620
19960
13520
120412
85761
2023.1
239219

216000

110980

46.39 
38500
28340
44140
128239
85761
2023.2
217462

216000

104920

48.25 
43420
28600
32900
112542
85761
2023.3
112648

216000

31190

27.69 
10940
8040
12210
81458
85761
2023.4
113119

216000

35060

30.99 
13960
10890
10210
78059
85761
合计
1521891

2808000

295950

/ 
101910
115380
78660
1225941
1304254.5
[image: image3.png]250000

200000 1 /\/

100000

50000 -
0 —
'1’@”1} '1’@"1? ’19,{},?’ '190/) '1’@”& m&g@ﬂ,&méﬂ 9,1’@"" 4 méf;) '19’1?;} m&?’ m&‘?

— T R HEKm3/d

— P KA B KA B R (m3)
e L5 U em?/d

— KK R (m3)

e A RVFHER (m3) /A




图2-3    洞沟煤矿矿井水产生、综合利用以及外排水量折线图

3、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目属新建工程，不存在项目与原有污染相关的环境问题。根据收集了煤矿现有矿井水处理站2022年4月-2023年4月矿井涌产生量、综合利用量以及外排水量统计数据，现阶段煤矿矿井水综合利用率较低，约25.70%~48.25%。结合煤矿最新的水文补勘资料，随着煤矿开采工作面推进及开采深度增大，矿井涌水量将会逐渐增大，新的工作面局部富水导致的涌水量突增，水量波动不稳定，现有设施处理能力将不能满足非正常工况下矿井涌水突增以及探放水条件下的处理要求。因此急需在矿井水综合利用项目实施落地前（2025年6月）即过渡期建设矿井水临时应急处理设施消耗处理应急情况下的矿井水，可有效解决突增矿井水因现有处理设施处理规模不足造成未经处理直排情况对环境产生的不利影响。





















三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县罗洼乡银洞沟煤矿，隶属于固原市辖区。本次评价采用宁夏回族自治区生态环境厅发布的《2021年宁夏生态环境质量状况》中2021年固原市的统计数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中环境质量数据来源要求，具体见表3-1。

表3-1         项目所在区域空气质量评价表

污染物

年评价指标

单位

现状浓度

标准值

占标率（%）

达标

情况

PM10
年平均浓度

μg/m3
66

70

94.29

达标

PM2.5
年平均浓度

24

35

68.57

达标

SO2
年平均浓度

5
60
8.33

达标

NO2
年平均浓度

21

40
52.50

达标

O3
日最大8h滑动平均质量浓度第90百分位数

133

160

83.13

达标

CO

24小时平均质量浓度第95百分位数

mg/m3
1.0

4.0

25.00

达标

由表3-1可知：固原市2021年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为66μg/m3、24μg/m3、5μg/m3、21μg/m3；O3日最大8小时平均第90百分位数为133μg/m3，CO 24小时平均第95百分位数为1.0mg/m3，各污染物年均浓度及特定百分位数均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，项目区域属于达标区，环境空气质量现状较好。

2、地表水环境质量现状

项目区地表水体主要为李渠水库，水库距离本项目东南侧约9.8km。本次评价引用企业2021年第四季度自行监测报告中李渠水库监测数据，具体监测数据见表3-2。
表3-2        地表水环境质量监测结果     单位：mg/L
序号
监测项目
监测值
Ⅲ类标准
达标情况
1
水温（℃）
27.5
/
/
2
pH（无量纲）
8.7
6～9
达标
3
溶解氧
8.6
≥5
达标
4
高锰酸盐指数
3.8
6
达标
5
COD
12
20
达标
6
BOD5
2.6
4
达标
7
氨氮
0.249
1.0
达标
8
总磷
0.10
0.2
达标
9
总氮
1.20
1.0
达标
10
铜
0.005L
1.0
达标
11
锌
0.009L
1.0
达标
12
氟化物
0.79
1.0
达标
13
硒
0.0004L
0.01
达标
14
砷
0.002L
0.05
达标
15
汞
0.00004L
0.0001
达标
16
镉
0.0001L
0.005
达标
17
六价铬
0.004L
0.05
达标
18
铅
0.001L
0.05
达标
19
氰化物
0.001L
0.2
达标
20
挥发酚
0.0003L
0.005
达标
21
石油类
0.01L
0.05
达标
22
阴离子表面活性剂
0.05L
0.2
达标
23
硫化物
0.005L
0.2
达标
24
电导率
2820
/
/
检测期间，李渠水库地表水除水温和电导率无限值要求外，其余检测项目（除总氮外）检测结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准限值要求。
3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标时，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场踏勘调查，厂区50m范围内不存在声环境保护目标。因此，不再开展声环境质量现状调查。

4、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目矿井水临时应急处理设施运营过程中无废气产生，不涉及大气沉降影响。项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生；经矿井水临时能处理设施处理达标的矿井水排至银洞沟沟道，最终进入李渠水库，矿井水处理设施配套建设的磁混凝反应池、高效澄清池、含磁污泥池等均采取了一般防渗措施（等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s），正常情况下不会对地下水环境造成污染；且厂界外周边500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，不存在土壤、地下水环境污染途径及污染因子，无需开展地下水和土壤环境质量现状调查。
5、生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县罗洼乡银洞沟煤矿，本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此，本次不进行生态现状调查。

	环境保护目标
	1、大气环境

根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

2、声环境

根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地表水环境

项目评价区域地表水保护目标主要是位于项目厂区东南侧9.8km处的李渠水库。

4、地下水环境

根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境

根据现场勘查，本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此，本项目无生态环境保护目标。项目环境保护目标分布图见图3-3。
表3-3         环境保护目标一览表

环境要素

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离/m

经度

纬度

地表水环境

106°45′8.90000″
36°12′9.70000″
李渠水库
地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

SE
9800


	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物

本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准。
表3-4         大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监测浓度限值
监测点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
2、噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表3-5      《建筑施工场界环境噪声排放标准》  单位：dB(A)

序号

时段

标准限值

1

昼间

70
2

夜间

55
本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

表3-6    《工业企业厂界环境噪声排放标准》   单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

1
55
45
3、矿井水排放标准

项目矿井水处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中COD、氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体排放标准见下表：
表3-7       矿井水出水排放标准
序号

污染物

浓度限值

标准来源

1

pH

6～9

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准
2
SS

10mg/L

3
石油类

1mg/L

4
动画植物油
1mg/L

5

阴离子表面活性
0.5mg/L

6

总氮（以N计）
15mg/L
7

总磷（以P计）

1mg/L

8

色度（稀释倍数）
30
9

CODcr
20mg/L

参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
10
氨氮

1.0mg/L

4、固废

一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中的三防要求。

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年标准修改单。

	总量控制指标
	
    本项目矿井水临时应急处理设施主要用于满足过渡期（2025年6月前）在不突破现有煤矿环评报告、水资源报告、排污口论证报告等给定的年际排水量硬约束条件下，在现有排污口设施的排污规模基础不新增排污量。本项目仅用于矿井涌水量突增和探放水条件下的应急使用，正常情况下不得启用，因此本项目不涉及废水总量控制指标。












四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目施工期对环境的影响主要是施工过程对环境空气、地表水环境、噪声及生态环境的影响。

1、施工扬尘的影响及防治措施

施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。由于土方开挖及运输车辆所造成的地面扬尘污染是施工期的主要污染源，这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的降尘和总悬浮颗粒物浓度上升。为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工建设期间需采取以下措施：

①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路范围内；

②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；

③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；

④严禁破坏永久占地以外的植被；

⑤起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；

⑥临时施工场地及时洒水抑尘并进行植被恢复。

通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放粉尘和二次扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响。

2、废水的影响及防治措施

施工期废水主要是施工人员的日常生活污水及施工过程中产生的生产废水。

⑴施工人员生活污水

施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS以及氨氮，项目施工期施工人员的生活污水依托现有工业场地生活污水处理设施处理。

⑵施工废水

施工废水主要是建筑材料砌筑产生的泥浆水，主要污染因子为SS，经沉淀后回用于施工场地洒水，不外排。

综上所述，项目施工期生活污水和建筑施工废水对水环境影响较小。

3、噪声的影响及防治措施

建议施工方采取以下措施以避免或减缓其不利影响：

⑴开工前须在施工场地设置边界围墙；

⑵优先选用低噪声施工机械，合理安排施工时间；

⑶合理优化施工工艺，采用静压打桩方式；

⑷施工现场设置禁止鸣笛、慢行标志牌及车辆指引牌；

⑸严格规定各种有高噪声的机械设备的工作时间，将产生高噪声的机械设备作业时间安排在不敏感时段，并避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部累积声级过高；

⑹固定施工机械设备可通过安装排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭；

⑺加强管理，文明施工，建筑器械、材料轻拿轻放，尽量减少人为噪声。

综上所述，通过采取上述综合降噪措施，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定限值要求。同时施工期影响是暂时的，随着施工结束，影响将消失。
4、固体废物的影响及防治措施

本项目施工期固废主要为施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾，建设单位及施工单位应加强管理，做到固体废物资源化、无害化、减量化，与当地环卫部门联系，对不能利用的建筑垃圾及施工生活垃圾及时清理，对施工人员加强教育，不得随意乱丢废弃物，保证工作、生活环境的卫生质量。

针对施工期固体废物，本次环评补充提出如下污染防治措施：
⑴施工现场设置密闭式垃圾收集点用于存放施工垃圾，集中收集至固定地点堆放，分类收集后定期清运处理处置，定期运往当地环卫部门指定的垃圾堆放点；
⑵在施工场界内施工现场集中堆放的土方必须覆盖，对易引起扬尘的物料采用绿色遮阳网、密目网进行全部覆盖，严禁裸露，强化运输和存放过程环境保护与环境管理。

⑶施工期生活垃圾，应分类堆放、分别处置，严禁乱堆乱倒。

⑷地基处理产生的挖方全部回填，禁止随意堆放。
5、生态影响分析

项目施工期对生态环境的影响主要体现为矿井水处理设施的建设对用地范围内的原有的地形地貌的改变，项目占地范围内用地属于煤矿现有工业场地内的已有建设用地。在整个施工期间，施工过程中应对开挖及土方堆放严格管理，开挖后的裸露区域应及时进行施工或采取遮盖措施，以免雨水冲刷造成水土流失，建筑垃圾和生活垃圾分开堆放并及时清运处理，物料应堆放在项目用地范围内，不得随意占用其他用地。

为将施工期生态影响降至最低，建设单位应采取以下生态减缓措施：

①严格按照划定施工范围施工，严禁超计划占用土地和破坏植被；

②在施工期严防施工人员破坏工程区域以外的植被，严禁烧荒、打猎；禁止施工人员捕杀野生动物；

③加强施工期噪声污染防治，最大程度地降低或避免施工噪声对动物的惊扰。

④工程施工中应加强管理，砂石及施工弃料应及时清除，以免对生态环境造成不利影响。

6、小结

本项目施工期对该区域的大气环境、水环境、声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，项目施工期较短，随着施工期的结束将逐渐消失。

	运营期环境影响和保护措施
	1、运营期废气
本项目为矿井水临时应急处理设施工程，运营期不产生废气。

2、运营期废水

⑴废水排放源强
本项目运营期不新增劳动定员，无生活污水。本项目生产废水主要是矿井水临时应急处理设施处理在矿井涌水量突增和探放水条件下应急处理达标后的外排矿井水，鉴于应急情况下的矿井水的处理量具有不确定性，但不突破现有煤矿环评报告、水资源报告、排污口论证报告等给定的年际排水量硬性约束条件。根据对近1年（2022年4月-2023年4月）统计的煤矿现有矿井水产生、排放以及综合利用情况并结合最新的水文补勘资料综合考虑，本项目矿井水应急处理设施针对应急情况下进行满负荷运行（400m3/h），应急期50天，综合处理水量48万m3/a。本次评价要求本项目和煤矿现有矿井水处理设施的外排水量之和不能超过或突破现有排污口约束排放规模3573.39m3/d（130.43万m3/a）。
⑵矿井水处理设施

①处理设施工艺
本项目矿井水处理站采用“磁混凝澄清”工艺，配套加药系统，属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）附录A表A.1废水污染防治可行技术参考表中采矿类排污单位废水推荐处理可行性技术。

表4-1        矿井水处理设施情况一览表

处理单元

处理工艺及能力

是否为可行技术

水处理单元
磁混凝澄清工艺，配套加药系统，最大处理规模400m3/h
可行
表4-2         废水污染防治可行技术参考表

废水类别

可行技术
采矿类排污单位废水

物化处理：隔油、气浮、沉淀、混凝、过滤、中和、高级氧化、吸附、消毒、膜过滤、离子交换、电渗析。生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、生物接触氧化、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）。

生产类排污单位废水

预处理：调节、隔油、沉淀、气浮、中和、吸附；生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池；深度处理及回用：混凝沉淀、沉淀、过滤、反硝化、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、超滤、反渗透、电渗析、离子交换。

服务类排污单位废水和生活污水

预处理：调整、隔油、格栅、沉淀、气浮、混凝；生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池；深度处理及回用：沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、超滤、反渗透、电渗析、离子交换、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。

②工艺原理

磁混凝澄清工艺是在常规混凝沉淀工艺中添加了磁粉。磁粉(100~200µm)微小作为沉淀析出晶核，使得水中胶体颗粒与磁粉颗粒很容易碰撞脱稳而形成絮体，晶核众多能够使得每一粒微小的悬浮物颗粒能够形成絮体，并且在每一个絮体中包裹有磁粉，从而悬浮物去除效率也大为提高；同时由于磁粉密度大（5.5~6.0），因而絮体密度远大于常规混凝絮体，也大幅提高沉淀速度。磁粉比重大（5.5-5.6），因此，磁混凝产生的絮体密度远大于常规絮体，沉淀速度大幅加快，表面负荷也大幅提高。磁粉表面为Fe3O4无序排列；磁粉本身无磁性，能被磁铁吸引。Fe3O4化学结构最稳定，能长期使用。

磁粉主要具有不易沾水，容易与矾花及悬浮物结合；密度大，作为絮凝载体，增大了矾花重量，加快了沉降速度，提高了表面负荷；不会锈蚀，降解或溶解；与矾花结合后不会磨蚀设备；便宜易得，运行费用低；可回收，重复使用；随剩余污泥排走的磁粉量相当少，不影响污泥的性状，污泥可常规处理等特性。
③工艺优势
a.出水水质好

投加磁粉作为晶核，使水中悬浮及胶体颗粒与磁粉很容易碰撞脱稳而形成絮体，SS去除效率显著提高，TP、浊度显著降低，对COD，TOC，色度，重金属，细菌数，藻类等也有一定去除作用。出水水质远高于常规沉淀。

b.表面负荷高

磁粉比重大，因此，磁混凝产生的絮体密度远大于常规絮体，沉淀速度大幅加快，表面负荷也大幅提高。

c.停留时间短

磁混凝强化了混凝效果，降低了反应时间，同时高的表面负荷也降低了沉淀时间，总停留时间大幅降低。

d.占地面积小

极高的表面负荷，极低的停留时间，造就了较小的占地面积，土建投资低。

e.产水率高

该工艺不需消耗反洗水，仅少量排泥，因此，产水率更高。

f.混凝剂及絮凝剂消耗量低

因有磁粉投加及污泥回流，降低了混凝剂及絮凝剂用量。

g.运行管理便捷

该系统需要维护的设备相当少，并且易于操作。

h.磁种可循环使用：回收率达到99%以上。。
⑶废水达标排放

矿井水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中COD、氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，污染物排放标准从严执行。本项目矿井水处理站出水水质情况见表4-3。

表4-3     本项目矿井水临时应急处理设施出水排放标准

序号

污染物

浓度限值

单位

数值
1

pH

无量纲
6～9

2
SS

mg/L
10

3
石油类

mg/L
≤1
4
动画植物油
mg/L
≤1
5

阴离子表面活性
mg/L
≤0.5
6

总氮（以N计）
mg/L
≤15
7

总磷（以P计）

mg/L
≤1
8

色度（稀释倍数）
无量纲
30

9

CODcr
mg/L

20

10
氨氮

mg/L

1.0

矿井水处理工程处理效率见表4-4。

表4-4        处理工艺主要污染物处理效率一览表

[image: image1.emf]基础工程 主体工程 装饰工程 工程验收 设备安全

建筑弃土

噪声 工地生活污水 车辆清洗废气 扬尘 、 废气 少许建筑垃圾

回收

工艺
             污染物
CODcr
SS

进水未处理
初始浓度（mg/L）
19
19
磁混凝澄清
去除率

15%

92%

浓度（mg/L）

16.15
0.19
注：本项目所采取工艺对SS去除率较为明显，对CODcr有一定程度的去除作用，本次仅对CODcr、SS指标进行分析，其他因子未列出。
综上，本项目所采用工艺可行，处理设施处理效率能够满足设计要求，矿井水经本项目预处理后出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中COD、氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，本项目矿井水处理工艺总体可行。

⑷矿井水影响污染物源强

根据表4-4处理工艺主要污染物处理效率表结合矿井水处理站进水水质监测结果可知，经本项目处理设施处理后的矿井水中COD、氨氮的浓度分别为16.15mg/L、0.874mg/L，根据矿井水的处理量（48万m3/a）以及出水水质计算，非正常工况应急情况下，本项目应急处理设施处理后的外排矿井水CODcr、氨氮的总量分别为13.17t/a，0.713t/a。

项目矿井水临时应急处理设施主要用于满足过渡期（2025年6月前）在不突破现有煤矿环评报告、水资源报告、排污口论证报告等给定的年际排水量硬性约束条件下，在现有排污口设施的排污规模基础上不新增排污量，本次建成后总量控制指标同现状。
⑸废水排放口依托可行性分析
表4-5      本项目依托厂区现有工程可行性分析一览表

依托工程
现状情况
本项目需求
依托情况

依托可行性
备注

废水总排口
彭阳县水务局以 彭水发〔2021〕66号对批复了排污口，排污口坐标：X:4012074.5402；Y:37729.7976；Z:1634.7682
矿井涌水量突增和探放水条件下，本工程临时启用处理后满足排放标准要求后依托煤矿现有排污口进行排放。
依托可行

排污口规范化建设情况如下
彭阳县水务局以 彭水发〔2021〕66号对银洞沟煤矿现有排污口进行了批复，排水口设置在银洞沟沟边，建设于基岩之上，地质稳定。根据调查，项目完善了排污口建设，设置了标识牌，排污口坐标X:4012074.5402；Y:37729.7976；Z:1634.7682。现有排污口严格按照国家标准《环境保护图形标志---排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，本项目排污口应按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。根据《宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿污染源自动监控设施联网情况说明》，现有矿井水处理站出水水质在线监测设施已联网，受管理部门实时监管。本项目矿井水临时应急处理设施处理后的外排水汇入煤矿现有矿井水处理站输水管线经现有排污口排放。综上分析，本工程临时应急处理下的矿井外排水依托现有排放口依托可行，本项目与排污口位置关系图见附图10。
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



煤矿矿井水排污口
⑹在线监测

根据《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评（2020）63号）规定，矿井水外排需安装在线自动监测系统，相关环境数据向社会公开，与相关部门联网，接受监督。

评价要求建设单位在本次新建矿井水应急处理设施出水口安装巴氏流量计量槽，配套安装COD、氨氮等水质指标在线监测装置，污水在线监测系统的建设应依据《污染源监测技术规范》、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ 353-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）及《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）等相关规范进行，并与当地环保部门监管平台联网，及时向社会公开相关监测数据。

⑺排水对区域水体水质影响分析

银洞沟无常年地表径流，部分沟段由泉水汇集而形成积水，该沟道按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准管理，本项目排水通过银洞沟排至李渠水库后，本次评价针对项目排水口银洞沟沟道以及下游李渠水库的水量变化所带来的环境影响进行分析。

①区域水系简况简况
项目所在区域无常年径流水系，矿区范围内较大的黄土梁为纵贯井田的王洼后梁，南自崖堡经王洼、叶腰岘至水泉子，长达10余公里，为区内南北向之分水岭，使降水沿沟由此分为东西，形成两个地面迳流系统，其西之水向西流入官厅河后往南注入茹河流入甘肃境内；其东之水向东流入甘肃境内安家川河。本项目矿井水临时应急处理设施处理达标的外排水排至银洞沟沟道，最终排入李渠水库。
②对李渠水库及下游水体水质的影响
根据煤矿2022年7月-9月现有矿井水处理设施废水排放口水质自行监测报告相关数据可知，现有矿井水处理设施外排水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，COD、氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。此外，结合《2022年6月固原环境质量报告》中石家河桥水质监测断面水质状况，石家河桥断面所在河流是蒲河（黄河三级支流，渭河二级支流，泾河一级支流），属于安家川河流监测断面的上游国控断面，位于宁夏-甘肃省界。根据表4-6可知，石家河桥监测断面处水质状况较好，煤矿现有矿井水处理站外排水未对李渠水库及下游河流水环境造成污染或不利影响。

表4-5      煤矿矿井水处理站矿井水排放口水质监测监测情况
序号
检测项目
单位
现有处理设施出口水质浓度
标准限制

达标情况

2022.7
2022.8
2022.9
1
水温

℃
21.3

25.3
19.0
/
达标
2
pH值
无量纲
7.7

8.0
7.9
6-9
达标

3
悬浮物

mg/L
9

9
8
10
达标

4
色度（倍）

无量纲

2

2
2
30
达标

5
氨氮

mg/L
0.042

0.245
0.098
1.0
达标

6
总氮（以N计）
mg/L
3.78

5.03
3.14
15
达标

7
总磷（以P计）
mg/L
0.05

0.07
0.04
0.5
达标

8
石油类
mg/L
0.06L

0.06L
0.06L
1
达标

9
动植物油
mg/L
0.06L

0.06L
0.06L
1
达标

10
BOD5
mg/L
4.6

4.3
3.7
10
达标

11
COD

mg/L
18

14
14
20
达标

12
阴离子表面活性剂
mg/L
0.071

0.081
0.082
0.5
达标

13
总铬
mg/L
0.018

0.020
0.018
0.1
达标

14
六价铬
mg/L
0.015

0.014
0.012
0.05
达标

15
粪大肠菌群

个/L

430

340
330
1000
达标

16
汞
mg/L
0.00004L

0.00004L
0.00004L
0.001
达标

17
砷

mg/L
0.0022

0.0006
0.0008
0.1
达标

18
镉

mg/L
0.0001L

0.0001L
0.0001L
0.01
达标

19
铅

mg/L
0.001L

0.001L
0.001L
0.1
达标

备注： ①L表示未检出，L前数值表示检出限；

②本项目采用“重介速沉+多介质过滤处理”工艺，该工艺对悬浮物SS有较为显著的去除作用，对CODcr有一定程度的去除作用，对矿井水其他水质指标几乎无去除作用，因此本表中针对本项目应急处理设施出水水质除SS、CODcr外其他水质浓度均采用进水水质浓度。
表4-6         石家河桥断面历年水质监测数据
    指标
年限
溶解氧
高锰酸盐指数
五日生化需氧量
氨氮
化学需氧量
总磷
氟化物
水质类别
2020年
8.38
2.69
1.84
0.08
12.32
0.04
1.06
Ⅳ类
2021年
9.04
3.17
2.25
0.10
12.63
0.05
0.90
Ⅱ类
2022年
8.85
3.9
2.6
0.115
13.4
0.025
0.798
Ⅱ类
备注：以上数据均为年均值，2022年水质监测数据为1~5月平均值
[image: image6.png]TR mg/l
9.50
9.00
8.50 /\
8.00 T T )
20204 20214 20224





[image: image7.png]= R R B R Hme/L
4.00
3.00 /
2.00
1.00
0.00 T T

20204F 20214F 20224




[image: image8.png]0.15
0.10
0.05
0.00

A mg/L

/

20204

20214

20224




[image: image9.png]2 FH A Ene/1
13.50
13.00
12.50
12.00

11.50 - T T
20204F 20214F 20224F




[image: image10.png]B fEmg/L
0.06
0.04 —_\
0.02

0.00
20204F 20214F 20224




[image: image11.png]AP Img/L

1.50

1.00 \

0.50

0.00 - . T Y
20204F 20214F 20224




图4-1       石家河桥断面历年水质监测数据折线图
通过类比现有矿井水处理站外排水对李渠水库以及下游水体水质的影响状况可知，本项目矿井水临时应急处理设施在应急条件下处理外排水的汇入对水库及下游水体的水环境质量影响较小。由于下游区域的河水主要由水库溢流水补给，因此，下游区域的水环境质量在本项目外排矿井水汇入前后无较大变化，对下游河道的水质无显著影响。

本项目的实施可有效避免煤矿开采过程中因矿井涌水阶段性增加、现有处理设施处理能力不足的情况下矿井水直接排入水体，具有明显的环境正效益。经本项目处理达标后废水达标排放，可在一定程度上改善原有的水质。河道水量增加后，可增加水体本身的自净功能，在不断向下游流动的过程中水质将进一步改善。因此，项目排水对下游水质的影响较小，并在一定程度具有改善作用。
③排水对李渠水库及下游水体水量影响分析

本次评价收集了煤矿现有矿井水处理站2018年~2022年矿井水经处理达标后外排水量的统计数据。
表4-7          银洞沟煤矿历年矿井外排水量统计情况表

日期
外排废水总水量（m3）
2018年
88.45万
2019年
92.37万
2020年
112.97万
2021年
109.42万
2022年
122.60万
根据上表可知，煤矿现有矿井水处理设施经处理后年排放矿井水约88.45万m3~122.60万m3，鉴于银洞沟沟道上游无常年径流，矿井水外排水在一定程度上维持了沟道的生态流量，通过沟道中的流水补充两侧区域的生态用水，对于改善沟道生态环境以及对于维持生态流量的稳定性具有积极意义。

本项目矿井水应急处理设施在应急状况下处理达标后的外排水量与煤矿现有矿井水处理站处理后无法综合利用需外水的总量不突破现有排污口的排放量的约束规模，仅对排污口排污水量在不同时间段的水量分配上产生一定的差异。
因此，本项目矿井水临时应急处理设施应急情况下处理的矿井外排水对李渠水库以及下游地表水体水环境水质以及水量产生的影响较小。
⑻运营期地表水监测要求
本项目运营期地表水监测要求见表4-8。
表4-8     运营期水质自行监测计划一览表

类别

监测点位置

监测项目

监测频率

执行标准

地表水环境

排污口、李渠水库
水温、pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、SS、CODcr、氨氮、含盐量、六价铬、挥发酚、氟化物、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物
每季度一次
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值
注：监测项目选取《地表水环境质量标准》中与项目有关的特征污染物，且同步监测外排水相关项目，发现问题及时上报当地主管部门。
三、运营期噪声
本项目运营期产生的噪声主要是潜水泵、污水提升泵、污泥提升泵、搅拌机、板框压滤机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约60~75dB（A）。对上述设备采取优选低噪设备、基础减振、设备布置在密闭车间内，可削减10~25dB（A）。














	表4-9          工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

声源名称

声功率级/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距离室内边界距离/m

室内边界声级/ dB(A)

运行

时段

建筑物插入损失/ dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

1

井用潜水泵
75
选低噪声设备、减振
2.6
2.8
2

15

75

昼间

20
60

10

2

不锈钢潜水搅拌机
70
减振
2.8
3.2
1.5

10

65

昼间

3

污水提升泵
70
选低噪声设备、减振

3.2
2.5
1.5

11

50

昼间

4
污泥提升泵
70

选低噪声设备、减振
2.5
3.0
2.5
10

60

昼间

20
40

10

5
磁分离机
65
4.6
2.0
2.5
10

60

昼间

20
40

10

6
磁种回收机
65
2.6
2.5
3.5
10

60

昼间

20
40

10

7
搅拌机
70
2.5

3.0
2.5

10

60

昼间

20
40

10

8
板框压滤机
70
4.6
2.0
2.5

10

60

昼间

20
40

10




	运营

期环

境影

响和

保护措施
	2、噪声预测
⑴建筑单位应采取以下方面控制噪声对环境的影响；

◆将生产车间门窗设置为隔声门窗；

◆选择低噪声设备；

◆设备基座加装减震垫，对设备进行定期维护；

⑵预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。

①噪声贡献值：


[image: image12.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10


式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

②噪声预测值：


[image: image13.wmf](

)

eqb

eqg

L

L

eq

L

1

.

0

1

.

0

10

10

lg

10

+

=


式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

⑶声环境影响预测步骤

①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。

②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。

⑷噪声预测结果与影响分析

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。

本项目各预测点昼间的噪声预测值分别见表4-10。

表4-10      各预测点噪声贡献值一览表   单位：dB（A）

时段
监测点位
贡献值

标准

达标情况

昼间

东

49.1
55
达标
南

48.2
达标
西

50.1
达标
北

52.1
达标
夜间

东

40.4
45
达标
南

41.1
达标
西

42.5
达标
北

43.2
达标
同时为更进一步降低项目噪声对周围环境的影响，须采取以下噪声治理措施：

①合理布置厂房生产布局；

②将噪声较高设备设立单独的隔振基础，防止噪声的扩散与传播；

③加强设备维护，保持其良好运行效果。

④加强对产噪设备的管理和维护，并加强相关操作岗位工人的个体防护。

本项目周边50m范围内无敏感保护目标，营运期经预测及通过采取相应的消声、减震、降噪及隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，因此，本项目产生噪声对周围环境的影响较小。

⑶运营期噪声监测要求
本项目运营期噪声监测要求见表4-11。
表4-11     运营期噪声自行监测计划一览表

类别

监测点位置

监测项目

监测频率

执行标准

噪声

厂界四周外1m处

昼间

噪声

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准限值

注：噪声自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。

4、运营期固体废物
4.1固体废物产生及处置情况

本项目运营期不新增员工，固体废物主要为矿井水处理过程沉淀下来的煤泥（泥饼）以及检修废机油。其中煤泥（泥饼）属于一般工业固体废物，检修废机油属于危险废物。

⑴煤泥（泥饼）

本工程矿井水处理设施产生的污泥主要成分为煤泥，产生量约19.15t/a，污泥处置依托一期已建处理系统，污泥压缩系统浓缩后掺入选煤厂煤泥一并外售。矿井水处理设施煤泥产出情况见表4-12。
表4-12          煤泥产出核算表
水量(m3/a)

SS去除量(mg/L)

泥饼含水率(%)

折算泥饼最大产出量(t/a)

48万
23.47
70.00 
19.15
⑵设备维修废机油

本项目设备维修废机油产生量为0.52t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危险废物代码为：900-214-08。煤矿工业场地已建设废油储库1座，并与危废处置单位（宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司）签订了处置协议，本项目设备维修废机油临时暂存于煤矿现有废油储库，委托有资质的单位定期处置。本项目固体废物产生情况详见表4-13。

表4-13       固体废物产生及处置情况一览表

产生环节

污染物

名称

属性

代码

有害

成分

物理性状
产生量

贮存方式

利用处置方式和去向

矿井水处理
泥饼

一般固废
/
/

固体

19.15t/a

晾干后与原煤一同储存
污泥压缩系统浓缩后掺入选煤厂煤泥一并外售
生产设备维、检修

废机油

危险废物
HW08

900-214-08
有机物

液体

0.52t/a
依托煤矿现有危废暂存间临时暂存
委托有资质单位处置
综上，本项目产生的固体废物均能够得到合理、妥善处置，不外排，对厂区及周边环境影响较小。
4.2固废环境管理要求

⑴一般工业固体废物及生活垃圾

①对一般工业固体废物和生活垃圾从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准；

②建设单位设置生活垃圾箱，确保生活垃圾不随意丢弃，污染周边环境；生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染；

③要求设置一般固体废物贮存堆放场所，定期组织对各类固体废物进行处理；

④本项目运营期应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；要求记录一般工业废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量；应详细记录其去向。

⑵危险废物

危险废物管理按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中相关要求执行，具体如下：

a.制定危险废物管理责任制；

b.制定危险废物污染环境的全过程控制制度；

◆危险废物的收集、贮存、转移活动遵守国家和本市的有关规定；

◆禁止向环境倾倒、堆置危险废物；

◆禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置；

◆危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物；

◆危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物识别标志。

c.制定危险废物管理台账制度

◆如实记载全厂产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、转移情况等事项，以确保危险废物合法处置，杜绝非法流失；

◆危险废物管理台账内容包括企业产生危险废物的种类、产生量、贮存转移等情况；

◆危险废物台账与生产记录相结合。

◆制定危险废物转移、贮存及职工培训制度

◆转移危险废物，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

◆定期安排相关管理人员和从事危险废物收集、参与转移等工作的人员进行安全环保培训，培训的内容包括国家相关法律法规、规章和有关规范性文件；本公司制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等；危险废物分类收集、暂存的方法和操作规程。

4.3危险废物暂存间依托和可行性分析

银洞沟煤矿现有废油储库建筑面积40m2，最大贮存量为10t，周转周期半年/次，主要存放各类废矿物油。废油储库区域地质结构稳定；选址周边无易燃、易爆等危险品仓库，并远离高压输电线路等防护区域；地面已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行了防渗处理，粘土防渗层≥1m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，建造径流疏导系统，设置防围堰，配备干粉灭火器和警示标志，使用符合标准的容器盛装危险废物，贮存使用防雨、防风、防晒装置，严厉杜绝污染物泄漏，污染环境；危废暂存间醒目位置处加贴警示标识，进出车间要由专门人员进行记录，存档备查。本项目严格遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关危险废物贮存操作原则，危废暂存间设置合理可行。
建设单位与危废处置单位（宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司）签订了处置协议，许可证编号NWF[2020]004号，废油储库暂存废物类型和剩余暂存量满足本项目要求，危废处置单位经营范围包含本项目所产生危废类型（HW08，并已在合同中明确）。因此，矿井现状设施能够满足处置要求，依托可行，具体可行性分析情况见表4-14。
表4-14      危险废物依托可行性分析一览表

依托工程
现状情况
危险废物委托利用处置单位名称
许可证编号
储存数量/t
周转周期
本项目需求
依托情况

依托可行性
危废暂存间
项目工业场地现有废油库房1座（40m2）
宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司
NWF[2020]004号
10
半年/次
本项目危险废物储存所需占地面积最大2m2
依托危废暂存间贮存面积满足本项目贮存需求
依托可行
[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



废油库房

库内废油摆放情况

5、地下水与土壤
5.1地下水
⑴地下水、土壤污染源及污染途径分析

本项目地下水、土壤潜在污染源主要为外加剂罐和沉淀池，其中外加剂罐主要污染物为聚羧酸减水剂，沉淀池主要污染物为SS。污染途径主要为罐体或沉淀池破裂后污染物垂直入渗导致土壤及地下水污染。由于本项目涉及的聚羧酸减水剂和SS均无土壤、地下水环境质量标准（聚羧酸减水剂目前也无监测方法），故本次评价仅针对污染源提出分区防控要求，不再提出跟踪监测要求。

⑵污染源控制措施
严格按照国家相关规范要求，采用具有防腐、防渗的管道，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度。加强巡检维护，做到矿井水泄漏早发现、早处理，确保各设施正常运行。本项目实施后矿井涌水经处理达标后依托现有排污口合规排放，严禁随意乱排。

⑶分区防控措施

本项目处理的矿井废水中不涉及重金属和持久性有机污染物，循环利用不外排。正常情况下，项目运营期生活污水不会发生渗漏从而污染地下水。

事故情况下，主要是磁混凝反应池、高效澄清池、含磁污泥池、无磁污泥池等构筑物底部防渗层或污水管道破裂，导致废水泄露污染地下水及土壤。因此建设单位需做好以上各区域的防渗措施以阻断废水下渗的污染途径，同时加强污水管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备无“跑、冒、滴、漏”的现象出现，减小事故情况下废水对厂址区域地下水及土壤环境的影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，将厂区实施分区防渗，划分为一般污染防渗区和简单防渗区进行防渗处理。本项目各建（构）筑物具体防渗要求见表4-15。厂区分区防渗见图4-1。
表4-15          厂区分区防渗要求

防渗分区

建（构）筑物

防渗要求

一般防渗区

磁混凝反应池、高效澄清池、含磁污泥池、无磁污泥池

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s

简单防渗区

无建筑物地面等

地面硬化

[image: image16.png])
S}

A

R 8 0
o 8 X 7 N 7~ . P
' % L \ % % ' L 'Y N \ W &
) [ ) [ L ) 1 DN500
/ N Y, \ / / / / N\ |/ N\ / AN / \ 7 \ / N\
/ \/ \/ \/ L/ - i \/ \/ \| / \/ N
S N K & i K Y N N /|
AN /N \ N AN N \ AN / A v
N SN SN N Q5N SN SN SN SN S
S e % / / . Ve S / e VE SN
/ ﬁ | |/ / IR 7 ﬁ/ / " |/ " |/ \ / |/
\\ \|/ N \\ // ) / / AN \\ // / \J/ \| / // \\ \ | / //

=}

0.20
T

ERENE ﬂ @@

BERSE T RL He

%%SH&# %mﬁ!a#

PAMIHHER,

puer|

PAMZHHHAL

IR

5.100 ~

~0.400

RS

T~

im TR

<o 1

oo

o
SO
|

0.200 wf

m#o%ﬁmﬁ% -

\ﬁ@%i\

yogq 3000  [1000 3000 ]300

J 3000

2500

1400 [1100]





图4-1          厂区分区防渗图

⑷地下水跟踪监测措施
①跟踪监测井
利用项排矸场南侧0.23km处的一眼地下水跟踪监测井。
②监测因子
监测因子包括pH、总硬度、溶解性总固体、pH、耗氧量、氨氮、氯化物、氟化物、挥发性酚类等，共计9项；并同步记录井深、水位、水温等水文参数。

③监测频次
项目运营期间应按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）进行确定。具体确定原则如下：每年枯水期和丰水期各监测一次，项目地下水跟踪监测计划见表4-15。

表4-15          地下水跟踪监测计划
序号

坐标

位置

功能

监测层位

监测频率

监测项目

1#

E106°37′14.44″,

N36°14′16.15″

排矸场南侧0.23km
污染监测井

潜水层

每年1次

pH、总硬度、溶解性总固体、pH、耗氧量、氨氮、氯化物、氟化物、挥发性酚类、硫酸盐、硝酸盐、石油类
5.2土壤

针对本项目情况，本次评价要求建设单位应采取以下污染防治措施：

①按照要求对厂区采取分区防渗措施，正常情况下不会有物料或废水泄漏到地面、影响土壤环境。

②加强环保管理，确保废气污染物达标排放；全场固体废物分类收集，设置专用的储存场所；在固废收集运输等过程中注意防止洒落并及时清扫。

③做好对设备的维护、检修工作，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患。

综上，本项目对可能污染地下水及土壤的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并在加强维护和环境管理的前提下，能够有效避免污染物下渗对地下水和土壤造成污染，因此，项目运营期间不会对区域地下水和土壤环境产生明显的影响。
6、生态

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于银洞沟煤矿工业场地内，用地性质为建设用地，不涉及生态环境保护目标。本次评价提出，按照设计要求工程施工结束后应及时对施工材料堆放场等临时占地进行原地貌恢复，并在矿井水处理设施周边开展绿化工作。

7、风险

⑴环境风险识别

根据本项目的特点，结合工程分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目存在的环境风险物质为废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，贮存量约0.52t/a。对照HJ169-2018附录B.2规定，具体识别结果见表4-16。
表4-16         物质危险识别一览表

序号

名称

废物代码

危险特性

最大贮存量（t）

临界量（t）

1

废矿物油

900-249-08
毒性、易燃性

0.52
2500

⑵风险潜势判断
由表4-16可计算环境风险物质与临界量的比值Q=0.00028，＜1，即环境风险评价工作等级为简单分析。

⑶环境风险分析

本项目生产过程设备维修会产生废矿物油，企业因疏于管理，废矿物油未合理贮存，或贮存场所未采取防火、防渗措施等情况，可能导致火灾事故或废油泄露污染大气环境、地下水及土壤环境。
⑷环境风险防范对策

①项目生产设备维修过程中产生的废机油依托厂区现有危废暂存间（40m2），危险废物管理纳入厂区整体环境管理制度，有专人负责管理制，对进出废机油进行台账管理；

②危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行防渗、防晒、防风、防雨处理；

③危险废物暂存间设置明确禁止烟火标识，从源头减少杜绝火灾发生的概率；

④根据消防与应急救援的要求，在现场配置消防与应急救援设施，如：消防柜、二氧化碳或干粉灭火器、安装防爆型照明等；

⑤定期进行检查，定期检查是否有泄漏情况。

⑸应急要求

为了加强对环境风险事故的有效控制，提高突发事故的应变能力，一旦发生事故，能够及时有效地组织抢险救援工作，保证迅速、有序、有效地开展应急与救援行动，将事故损失减少到最低程度，建设单位应该依照国家及甘肃省相关规定，制定突发环境事件应急预案；只要严格落实应急预案中应急措施，可有效处置环境风险事件，将环境风险事件带来的环境危害降低到最低程度。本次评价要求企业突发环境事件应急预案应与煤矿整体预案以及园区、区域预案形成联动机制。
综上所述，项目在采取环评提出可行的环境风险防范措施前提下，风险水平是可以接受的，对周围环境影响较小。

本项目环境风险简单分析内容一览表见表4-17。
表4-17          本项目环境风险简单分析内容一览表

建设项目名称

宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿矿井水临时应急处理工程
建设地点

（宁夏）省/自治区

（固原）市

（/）区

（彭阳）县

罗洼乡

地理坐标

经度

106°37′28.16″

纬度

36°14′4.45″

主要危险物质及分布

废机油临时贮存于危废暂存间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

项目运营过程中产生的污染物进入大气环境，通过大气扩散对厂区及周围环境不造成危害；经矿井水处理设施处理后的矿井水优先进行综合利用，确需无法综合利用经达标外排至银洞沟沟道，最终排入李渠水库，对水库及下游水体的水环境质量以及水量的影响较小，但企业仍要加强排污口与在线监测设备的管理，确保在线监测数据向社会公开，与相关部门联网，接受监督。
风险防范措施要求

大气环境防范措施：在发生事故时，应及时组织附近人群转移，以减少对人群的伤害。

防渗措施：磁混凝反应池、高效澄清池、含磁污泥池等做一般防渗，防渗要求满足《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区防渗性能要求。

防火防爆措施：从总平面布置、建/构筑物防火、电气防火、消防系统等方面采取防火、防爆控制措施。

安全管理措施：设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，确定项目危险物质数量与临界量比值（Q）＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射影响评价内容。










五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	产污环节/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂内运输车辆
	颗粒物
	施工扰动周边设围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	.地表水环境
	生产废水（矿井水处理站处理水）
	CODcr、氨氮、SS等
	过渡期矿井水经临时处理设施采用“磁混凝澄清”工艺处理后排至银洞沟沟道，最终排入李渠水库；2025年6月后煤矿拟规划实施王洼煤矿矿井水综合利用项目，力争将矿井水全部实现综合利用，将矿井涌水通过加压、输送、调蓄用于固原经济技术开发区园区企业、彭阳县内工业企业用水。
	矿井水出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中COD、氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	声环境
	工作设备
	噪声
	选择低噪声设备；噪声源室内布置；采取减振、厂房隔声等措施
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准限值

	
	运输车辆
	噪声
	加强管理，减速慢行，禁止鸣笛
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	煤泥（泥饼）
	依托一期已建处理系统，污泥压缩系统浓缩后掺入选煤厂煤泥一并外售
	综合利用，对环境影响较小

	
	设备维修产生废机油
	依托已有危废暂存间，用于储存设备维、检修期间产生的废机油。
	妥善处置，对环境影响小

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目厂址绿化区以外的区域全部实施地面硬化

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	  本次环评建议企业在生产过程中，采取必要的预防及保护性措施，强化落实生产工艺、安全、健康、环保等方面的职工培训和安全管理，明确安全责任；各生产设备在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状况下的操作和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持上岗证；制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，另外还应说明操作人员有关的安全问题；对重要的设备建立完善的检查程序、维修方法；按计划进行定期维护，保存专门档案。

	其他环境

管理要求
	对区域大气以及周边声环境定期开展例行监测，加强厂区扬尘治理、污水治理和噪声污染防治。


六、结论

	本项目是解决银洞沟煤矿在后期煤矿开采工作面推进及开采深度增大矿井涌水量波动不稳定，现有处理设施（处理规模7200m3/d（300m3/h））在部分时段不能满足处理要求的问题。本项目拟建矿井水临时应急处理设施处理规400m3/h（9600m3/d），项目建设地点位于煤矿现有工业场地内的建设用地，采用“磁混凝澄清”工艺，处理后排水水质与原批复《原彭阳县建设和环境保护局关于银洞沟煤矿矿井水综合利用项目变更环境影响报告备案的函》（彭建环函〔2017〕41号）一致，该处理设施正常情况下不启用，仅在矿井涌水量突增和探放水条件下的应急使用。项目的实施可以保障在过渡期应急情况下矿井水直接外排对水环境造成的影响，经处理达标的外排矿井水在一定程度上维持了沟道的生态流量。

项目年排水量和主要污染物排放量限定在原水资源报告、排污口论证报告等硬性约束条件下，水量和主要污染物排放总量不增加，项目建设对周围环境和下游地表水环境影响较小，根据近几年观测，项目建设对下游水质改善体和周围生态环境改善有积极意义，对附近农业用水工程提供稳定的水源。项目按照严格按照设计要求进行工程建设，执行环评阶段提出的各项污染防治措施的前提下，项目施工、运营过程中的环境风险处于可接受水平，从环境保护的角度分析，本工程的建设是可行的。

建议：

1、建设单位要充分结合自身生产情况和周围工业、农业生产用水和生态用水等情况挖掘潜力，提高水资源利用率，尽力减少外排水量，确保排水量和水质满足水资源许可、排污口许可要求。

2、项目投运后对下游李渠水库水质每季度自行监测一次，监测项目选取《地表水环境质量标准》中与项目有关的特征污染物，同时，同步监测外排水相关项目，发现问题及时上报当地主管部门。

3、项目投运后，每满一年对下游李渠水库水质进行评估，以观测项目排水对下游水生态环境影响，为后期水资源综合利用收集基础资料。

4、本项目仅解决过渡期矿井水水量突增、波动致使现有矿井水处理规模不足情况下应急使用，建设单位应尽快编制矿井水综合利用方案，确保在2025年6月前推进实施落地。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	废水量
	
	
	
	/
	
	/
	/

	
	COD
	
	
	
	/
	
	/
	/

	
	NH3-N
	
	
	
	/
	
	/
	/

	一般工业
固体废物
	煤泥
	
	
	
	19.15t/a
	
	19.15t/a
	+19.15t/a

	危险废物
	废机油
	
	
	
	0.52t/a
	
	0.52t/a
	+0.52t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目矿井水临时应急处理设施主要用于满足过渡期（2025年6月前）在不突破现有煤矿环评报告、水资源报告、排污口论证报告等给定的年际排水量硬性约束条件下，在现有排污口设施的排污规模基础上不新增排污量。

附图

附图1     项目与宁夏主体功能区划位置关系图

附图2     项目与固原市生态保护红线位置关系图

附图3     项目与固原市水环境分区管控位置关系图

附图4     项目与固原市大气环境分区管控位置关系图

附图5     项目与固原市土壤环境分区管控位置关系图

附图6     项目与固原市环境管控单元位置关系图

附图7     项目与宁夏回族自治区行政区划位置关系图

附图8     项目与固原市行政区划位置关系图

附图9     项目场平面图

附图10    项目与排污口位置关系图

附件

附件1     项目委托书
附件2     项目备案证

附件3     项目前期协调咨询会会议纪要

附件4     排污口论证的批复文件
附件5     废矿物油处置协议

附件6     原水水质监测报告（宁创安检报【2022】第141号）

附件7     现有矿井水处理站出水水质引用监测报告（绿源（检）字（2021）第502-1号）。



磁混凝反应池








含磁污泥池








无磁污泥池








高效澄清池





一般防渗区








3

_1234567891.vsd
�

磁混凝反应池


高效澄清池


磁分离机


含磁污泥池


无磁污泥池


磁种回收机


原水


污泥提升


接受计量


外排


补充磁粉


板框压滤机


图 例



污水


污泥


泥饼


压滤渗滤液



_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
�

工地生活污水


车辆清洗废气


扬尘、废气


少许建筑垃圾


回收


主体工程


装饰工程


基础工程


工程验收


设备安全


建筑弃土


噪声



