附件2

彭阳县房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动暨2025年春季开复工

质量安全综合执法大检查各方责任主体不良行为和行政处罚统计表

序号	单位名称	工程项目	存在问题	违法事实	处罚依据	处罚情况	备注
监 理 单 位
1	洛阳金诚建设监理有限公司	宁夏王洼煤业有限公司王洼矿区宿舍楼建设项目—银洞煤矿宿舍楼	施工现场基础短柱砼外观质量差，钢筋未及时调整局部偏位，检验批、分项及材料进场验收监理未签字确认。

监理单位发现安全隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工的。

《宁夏施工企业和监理企业不良行为认定标准》E1-3-05

扣除监理企业信用分50分

2	宁夏五环建设咨询监理有限公司	彭阳县保障性租赁住房（王洼矿区避险搬迁安置区）外网及附属配套工程	三级配电不符合TN-S要求，使用设备直接挂在二级箱。	监理单位发现安全隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工的。	《宁夏施工企业和监理企业不良行为认定标准》E1-3-05

扣除监理企业信用分50分

3	中海景建设集团有限公司	彭阳县城西热源厂58MW循环流化床锅炉超低排放改造项目	项目总监王*吉未到岗履职。	项目总监王*忠吉未到岗履职。	《宁夏建筑施工项目总监理工程师质量安全违法违规行为记分管理规定（试行）》第五条第三项	扣除项目总监王*吉信用分3分
4	环宇项目管理有限公司	彭阳县城阳乡长城村传统村落保护发展项目	验收资料监理未签字。	验收资料监理未签字。	《宁夏建筑施工项目总监理工程师质量安全违法违规行为记分管理规定（试行）》第五条第一项	扣除项目总监李*宁信用分3分
施 工 单 位
1	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	宁夏王洼煤业有限公司王洼矿区宿舍楼建设项目—银洞煤矿宿舍楼	三级配电箱不符合“TN-S”要求，存在私拉乱接现场；基础短柱砼外观质量差，钢筋未及时调整局部偏位；施工组织设计编制不规范、无指导性。	监管部门责令施工单位对有关质量安全行为和工程实体质量安全文明进行改正而逾期未整改。	1.《宁夏施工企业和监理企业不良行为认定标准》D2-4-02。

1.扣除施工企业信用200分
2	宁夏北源建设工程有限公司	彭阳县保障性租赁住房（王洼矿区避险搬迁安置区）外网及附属配套工程	关键岗位人员项目经理桂*、安全员罗*未到岗履职。	关键岗位人员项目经理桂*、安全员罗*未到岗履职。

1.《宁夏施工企业和监理企业不良行为认定标准》D1-4-17

2.《宁夏建筑施工项目“四大员”质量安全违法违规行为计分管理规定》	1.扣除施工企业信用分值100分

2.关键岗位人员项目经理桂*、安全员罗*个人信誉分值各3分

3	宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司	彭阳县城西热源厂58MW循环流化床锅炉超低排放改造项目	关键岗位人员项目经理马*、安全员李*鹏未到岗履职。	关键岗位人员项目经理马*、安全员李*鹏未到岗履职。	1.《宁夏施工、监理企业不良行为记录认定标准》D1-4-17

2.《宁夏建筑施工项目“四大员”质量安全违法违规行为记分管理规定（试行）。	1.扣除施工企业信用分值100分

2扣除项目经理马*、安全员李*鹏信用分各3分