附件3：

全县医疗卫生机构消防安全专项整治检查内容表

单位名称：（盖章）

| 序号 | 项目 | 分项序号 | 内容 | 落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否（具体问题） |
| 1 | 消防行政手续 | 1 | 场所建筑依法经消防验收合格或进行竣工验收备案 |  |  |
|  |  | 2 | 符合设置的标准，未采用荚芯材料燃烧等彩钢板 |  |  |
|  |  | 3 | 按规定经过年度检查考核 |  |  |
|  |  | 4 | 及时办理变更手续 |  |  |
|  |  | 5 | 活动无超出批准范围 |  |  |
| 2 | 消防安全责任制 | 6 | 依法建立落实逐级消防安全责任制 |  |  |
|  |  | 7 | 明确消防工作管理部门 |  |  |
|  |  | 8 | 配备经过培训的专(兼）职消防管理人员 |  |  |
| 3 | 巡查制度 | 9 | 每月组织各部门负责人至少一次防火检查 |  |  |
|  |  | 10 | 每天安排专人进行巡查 |  |  |
|  |  | 11 | 对发现的问题及时组织整改 |  |  |
| 4 | 水电气管理 | 12 | 建立并落实水电气管理制度 |  |  |
|  |  | 13 | 水电气设施设备管道线路定期检查 |  |  |
|  |  | 14 | 无违规用火用电现象 |  |  |
| 5 | 消防器材配置 | 15 | 按标准配置消防设施器材 |  |  |
|  |  | 16 | 按规定对建筑消防设施器材维护保养和检测 |  |  |
|  |  | 17 | 设有消防水池、消防泵等消防器材 |  |  |
|  |  | 18 | 安装应急呼叫和视频监控系统 |  |  |
|  |  | 19 | 自动消防设施按规定进行维护保养和检测，有月检和年检记录 |  |  |
| 6 | 安全出口、疏散通道 | 20 | 保持通畅，外廊式建筑有两条以上消防通道 |  |  |
|  |  | 21 | 门窗处没有设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |  |  |
| 7 | 消防控制室 | 22 | 在明显位置张贴消防控制室管理制度和应急处置程序 |  |  |
|  |  | 23 | 实行每日24小时专人值班制度，每班不少于2人 |  |  |
|  |  | 24 | 工作人员持证上岗，掌握应急处置程序，操作熟练 |  |  |
| 8 | 自动消防设施 | 25 | 各种联动控制设备处于正常工作状态 |  |  |
|  |  | 26 | 自动报警、喷淋、排烟系统设在自动状态 |  |  |
|  |  | 27 | 消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等启动处于自动位置 |  |  |
| 9 | 预案制定和培训演练 | 28 | 所有工作人员每年至少开展一次消防培训 |  |  |
|  |  | 29 | 工作人员在上岗转岗经过消防培训 |  |  |
|  |  | 30 | 结合服务对象情况，开展针对性的防火常识和逃生自救教育 |  |  |
|  |  | 31 | 针对白天、夜间、工作日、节假日制定灭火应急疏散预案，明确各班人员报警、疏散、扑灭初期火灾职责，每年至少演练一次 |  |  |
| 10 | 针对特殊服务安全措施 | 32 | 在消防器材、疏散通道、安全出口和重要场所、重点位置设置醒目的消防安全警示、提示标识 |  |  |
|  |  | 33 | 明确负责疏散的工作人员及其职责，配备轮椅、担架等疏散工具 |  |  |
|  |  | 34 | 对无自理能力或者行动不便的服务对象，优先安排在建筑较低层和便于疏散的地点，逐一明确疏散救护人员 |  |  |
| 11 | 九项规定宣贯情况 | 35 | 在明显位置张贴医疗机构消防安全管理九项规定，并抓好落实 |  |  |

检查组签字：                         被检查单位负责人签字 ：