
宁夏凯拓建设工程有限公司12·01坑槽坍塌

事故管理原因调查报告

宁夏凯拓建设工程有限公司

12·01坑槽坍塌事故调查组管理组
2026年1月28日

目  录
一、导语
5
二、事故发生单位及相关单位概况
6
三、行政审批及安全管理情况
7
7

（一）行政审批情况

（二）安全管理情况
7
四、日常监管及专项整治情况
9
五、存在的主要问题
10

六、有关单位责任
11

（一）事故发生单位及相关单位责任
11

（二）监管部门责任
12

七、事故性质
12

八、责任处理建议
12

   （一）建议移送司法机关处理人员..........................................................13
   （二）行政处罚建议
13

   （三）行业监管部门处理建议..................................................................15
九、事故主要教训...........................................................................................15十、事故整改和防范措施建议......................................................................15
十一、附件......................................................................................................17


导  语
2025年12月1日9时10分许，宁夏凯拓建设工程有限公司（宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段）发生一起土方塌方事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，彭阳县委、县政府高度重视，相关部门负责人第一时间赶赴现场开展调查核实与应急处置工作，安排部署后续处置事宜。同时，县委、县政府立即举一反三，对全县安全生产工作进行再安排、再部署，坚决筑牢安全生产防线，严防类似事故重复发生。
根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《宁夏回族自治区安全生产条例》等有关法律法规，县人民政府成立了由县委常委、政府副县长***为组长，县应急管理局局长***、水务局局长***为副组长，县纪委监委、县检察院、县公安局、水务局、司法局、人力资源和社会保障局、应急管理局、总工会、王洼镇人民政府等有关部门组成的宁夏凯拓建设工程有限公司12·01坑槽坍塌事故联合调查组（以下简称调查组），依法开展事故调查工作。
调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的要求和“四不放过”的原则，通过调查取证、现场勘察、技术鉴定、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

事故发生单位及相关单位基本情况

（一）事故单位基本情况
名      称：宁夏凯拓建设工程有限公司
法定代表人：李**  

统一社会信用代码：916401********223J
安全生产许可证编号：（宁）Z安许证字[2017]00****
建筑企业资质证书编号：D26401****
经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程管理服务；土石方工程施工；水利相关咨询服务等。
（二）相关单位基本情况
项目建设单位：彭阳县水利服务中心，系彭阳县水务局下设事业单位，主要负责全县水利水保、工程规划设计、建设及运行管理工作等工作。

项目监理单位：宁夏华正水利水电工程建设监理有限公司成立于1996年（前身为宁夏水利水电工程建设监理中心），主要从事工程监理、监造、咨询、项目管理、档案管理等业务，是自治区内率先开展水利工程监理业务的国有企业,现已成长为具备多项监理资质的综合性监理企业，持有水利工程施工监理甲级资质、机电及金属结构设备制造监理乙级资质、水土保持监理乙级资质、市政公用工程监理乙级资质、房屋建筑工程监理乙级资质。

行政审批及安全管理情况

    （一）行政审批情况
彭阳县水利服务中心在完成宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目立项、规划审批等前期手续后，委托招标代理机构编制了招标文件，明确了工程范围、工期、质量要求、投标资格、评标办法等内容；评标委员会（由专家、招标人代表组成）依据招标文件的评标标准，对投标文件进行评审（包括资质审核、技术方案合理性、报价竞争力等）后，向排名第一的宁夏凯拓建设工程有限公司发出中标通知书，明确中标结果及签订合同的时间要求。
彭阳县水利服务中心与宁夏凯拓建设工程有限公司签订了建设工程施工合同，明确了双方权利义务（工程内容、价款、工期、质量、安全责任等），合同签订后报相关部门进行备案。

彭阳县水利服务中心委托宁夏华正水利水电工程建设监理有限公司对宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段的施工质量、安全、进度、造价、施工方案、验收工序等进行监督、审核。
   （二）安全管理情况

项目施工单位：宁夏凯拓建设工程有限公司宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目部成立了安全生产领导小组，但未依据“水利水电工程施工安全管理导则4.2.1、施工单位应当成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，并报项目法人备案”要求，设置安全生产管理机构。

罗英为宁夏凯拓建设工程有限公司宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目部临时工。在施工过程中，宁夏凯拓建设工程有限公司宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目部未对施工人员进行三级安全教育培训，施工前未进行安全技术交底，未对施工现场存在的安全风险进行识别，未采取防护措施（宁夏凯拓建设工程有限公司与项目部安全协议书第六条第3款：施工人员进场前应组织学习有关安全生产的法律、法规，做到预防为主；第六条第11款：对本单位的劳务人员应登记造册，务工人员的劳动合同书与花名册和每月的考情、工资发放名单，如实向甲方报送备案，接受甲方入场前的安全教育。有人员调整时，要立即报告甲方并备案，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场；项目部与班组安全协议书第一条第5款：对新工人进场进行三级安全教育，办理有关证件和岗前培训工作，不定期进行安全教育，施工前应进行安全技术交底。

宁夏凯拓建设工程有限公司在一般危险源安全风险等单项工程清单，明挖施工与填筑工程事故诱因明确了在施工道路下方作业时，没有防护，车辆碾压或边坡滚石造成人员受伤可能造成的后果有塌方、物体打击，工程技术措施为在施工道路内作业，道路两侧处设置醒目的警示标志，未严格依据“水利水电工程施工安全管理导则10.2.4施工单位在不稳定岩体、孤石、悬崖、陡坡、高边坡、深槽、深坑下部及基坑内作业时，应设置防护挡墙或积石槽”要求落实施工措施。

项目建设单位：彭阳县水利服务中心已依法完成项目全流程合规性手续办理，项目审批、核准、备案文件、等核心证照齐全有效，且已按规定完成招标方案备案、资金来源证明等前期准备工作，完全具备合法合规的招标条件，且已于2025年11月25日向宁夏凯拓建设工程有限公司宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目部下发书面停工通知，并委托宁夏华正水利水电监理工程有限公司于2025年12月28日对宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段开展停工期间安全检查，检查记录内容为机械设备处于停运状态。

三、日常监管及专项整治情况
    彭阳县水利服务中心与宁夏凯拓建设工程有限公司签订了建设工程施工合同，合同中明确了双方在工程施工过程中的安全责任、权利、义务、工期、质量、价款等内容；宁夏凯拓建设工程有限公司与宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目部签订了安全生产协议书，但未履行协议相关内容，如第六条第3款：施工人员进场前应组织学习有关安全生产的法律、法规，做到预防为主；第六条第11款：对本单位的劳务人员应登记造册，务工人员的劳动合同书与花名册和每月的考情、工资发放名单，如实向甲方报送备案，接受甲方入场前的安全教育。有人员调整时，要立即报告甲方并备案，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场；宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目部与班组签订了安全生产协议书，但未履行协议相关内容，如第一条第5款：对新工人进场进行三级安全教育，办理有关证件和岗前培训工作。不定期进行安全教育和安全技术交底）。

    四、存在的主要问题
    施工单位：未按规定设置项目安全管理机构；安全教育培训不到位，未对施工人员进行三级安全教育培训，施工前未进行安全技术交底；违反停工指令，无视项目建设单位与监理单位下发的书面停工通知，在未申请复工、未获得项目建设单位批准的情况下擅自组织人员进行施工作业；应急预案缺失，未编制年度事故应急预案演练计划，且未开展应急预案演练活动；项目经理履职不到位，未统筹落实安全生产主体责任，对施工现场安全培训流于形式、隐患排查不彻底；安全员履职不到位，对异常情况未提高关注度并及时向上级汇报，对异常发生情况的应急处置措施不熟悉。

监理单位：监理履职不到位，下达停工通知后未及时复查项目施工单位施工现场施工状态。监督检查不力，下达停工通知后未及时监督项目施工单位值班值守情况。安全监管缺失，对项目施工单位劳务人员安全教育培训未进行监督管理。隐患排查不力，在下达停工通知后未及时开展生产安全事故隐患排查工作。

    建设单位：彭阳县水利服务中心日常监管不到位，对停工项目巡查检查不全面。

行业监管部门：彭阳县水务局未履行好项目监管职责，未对施工现场安全标准化管理、安全防护情况进行严格监督。

五、有关责任单位
     （一）事故发生单位及相关单位责任
施工单位：宁夏凯拓建设工程有限公司宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目部在坑槽开挖作业过程中，未按设计要求采取支护措施，未设置临边防护措施，导致地埂失稳塌方，造成人员被埋，直接导致了事故的发生；安全管理制度不健全，未建立健全安全管理制度，未按规定设置项目安全管理机构；安全教育培训不到位，未对施工人员进行三级安全教育培训，施工前未进行安全技术交底。违反停工指令，无视项目建设单位与监理单位下发的书面停工通知，在未申请复工、未获得项目建设单位批准的情况下擅自组织人员进行施工作业；应急预案缺失，未编制年度事故应急预案演练计划，且未开展应急预案演练活动。

监理单位：宁夏华正水利水电监理工程有限公司下达停工通知后未及时复查项目施工单位施工现场施工状态；未及时监督项目施工单位值班值守情况；对项目施工单位劳务人员安全教育培训未进行监督管理；在下达停工通知后未及时开展生产安全事故隐患排查工作。

   （二）监管部门责任
    项目建设单位彭阳县水利服务中心日常监管不到位，对停工项目巡查检查不全面，行业监管部门彭阳县水务局未履行好项目监管职责，未对施工现场安全标准化管理、安全防护情况进行严格监督。
六、事故性质

经调查认定，宁夏凯拓建设工程有限公司“12·01”坑槽塌方事故是一起因项目管理人员、安全员和施工作业人员安全生产意识淡薄，作业前未对施工现场存在的安全风险进行辨识，未采取有效的防护措施造成的生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

七、责任处理建议

通过对事故原因的分析，经过事故调查组认真研究，形成对事故责任的认定及对事故责任者的处理建议如下：
    （一）建议移送司法机关处理人员

   金**（身份证号：64010319780309****），宁夏凯拓建设工程有限公司宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目经理，作为项目负责人，安全生产工作履职不到位，在施工现场未按设计要求采取支护措施，未设置临边防护措施的情况下组织现场作业，未能压实现场安全管理人员责任，对事故的发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议彭阳县公安局依法处理。
（二）行政处罚建议

    1.宁夏凯拓建设工程有限公司，作为宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段施工单位，安全生产监督管理责任落实不到位，项目安全管理混乱，未及时全面督促施工现场排查并消除现场事故隐患，对此次事故的发生负有主要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议由彭阳县应急管理局对其立案调查，依法依规追究责任。
    2.宁夏华正水利水电监理工程有限公司，作为宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目监理单位，未督促施工企业按照《水利工程建设安全生产管理规定》进行施工，未对施工单位落实安全隐患排查和及时治理工作行严格监督，对本次事故负有监理责任，依据《水利工程建设安全生产管理规定》等相关规定，建议由彭阳县水务局对该公司依法依规追究责任。

    3.金**（身份证号：64010319780309****），宁夏凯拓建设工程有限公司宁夏小型引调水工程彭阳县红河、茹河和安家川片区水源联通供水工程二标段项目经理，作为项目负责人，安全生产工作履职不到位，在施工现场未按设计要求采取支护措施，未设置临边防护措施的情况下组织现场作业，未能压实现场安全管理人员责任，对事故的发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议彭阳县应急管理局对其立案调查，依法依规追究责任。

    4.李**（身份证号：64020419831219****）宁夏凯拓建设工程有限公司法人，作为公司安全生产管理的主要负责人，安全生产工作履职不到位，未建立健全并有效落实全员安全生产责任制，未有效组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查本单位承建项目安全生产工作，对此次事故的发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（五）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由彭阳县应急管理局对其立案调查，依法依规追究责任。

    （三）行业监管部门处理建议
    县水务局作为行业监管部门，未履行好项目监管职责，未对施工现场安全标准化管理、安全防护情况进行严格监督，对项目监管负有责任，建议由彭阳县纪委监委依法依规处理。

八、事故主要教训

（一）安全生产意识淡薄。项目管理人员、安全员和施工作业人员安全生产意识淡薄，对施工现场存在的安全风险缺乏足够的认识。

（二）安全管理制度执行不力。虽然制定了相关安全管理制度，但在实际执行中流于形式，未能有效落实。

（三）安全教育培训缺失。未按规定对从业人员进行安全教育培训，导致作业人员缺乏必要的安全知识和技能。

（四）风险辨识和管控不到位。作业前未对施工现场存在的安全风险进行辨识，未采取有效的防护措施。

（五）应急管理薄弱。未建立完善的应急管理体系，缺乏必要的应急预案和演练。

九、事故整改和防范措施建议
此次事故充分暴露了有关单位在建设项目施工过程中安全生产管理存在的不足，安全生产主体责任落实不到位、有关现场安全管理人员及工人安全意识薄弱，安全生产属地责任、部门监管责任、企业主体责任压的还不够实，紧急信息报送渠道还不够畅通等问题。为深刻汲取事故教训，坚持举一反三，对重点行业领域进行深入细致排查，确保风险隐患动态清零，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）要严格落实企业主体责任。宁夏凯拓建设工程有限公司要认真吸取本次事故教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《《水利工程建设安全生产管理规定》等法律法规、技术规范开展经营活动，加大安全生产监督检查和隐患排查整治力度，建立“风险识别→技术交底→防护措施→验收”的作业前置流程，每道工序开工前必须完成该流程；监理单位对流程落实情况进行旁站监督，未完成的禁止开工，建立“培训-交底-备案”的闭环流程：新人员进场先培训、作业前必交底、人员信息动态备案；监理单位对安全教育、交底记录进行抽查，无记录的作业面禁止施工；定期组织安全演练（如塌方应急演练），提升人员应急意识，加强安全生产教育培训和作业人员安全技术交底工作，防止类似事故再次发生。
（二）加强水利工程施工安全管控。县水务局要深刻汲取事故教训，做好事故警示教育，举一反三，进一步提高水利工程施工安全生产监督管理和指导服务工作水平，加强对水利工程参建单位落实全员安全生产责任制的监督，加强施工现场的安全监管和对违法违规行为的惩处力度，加强对施工企业三级教育、安全技术交底和安全防护用品检查力度，督促企业落实各类安全生产防范措施，确保水利工程施工安全。

（三）筑牢行业领域安全生产防线。安全生产是生命线也是责任线，各行业主管部门要始终坚持人民至上、生命至上，强化风险意识和底线思维，严格按照国家、自治区、固原市关于安全生产相关文件要求，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，强化安全生产监督管理，提升企业本质安全生产水平，确保彭阳县安全生产形势稳定。

十、附件

宁夏凯拓建设工程有限公司12·01沟槽坍塌事故管理原因调查报告签字表。



