附件

彭阳县疾病预防控制中心业务综合楼及医疗物资储备库建设项目投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概 算 金 额（万元） |  |  |  |  | 占投 资额% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其它费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 | 1593.27 | 260.69 | 570.32 |  | 2424.29 | 90.3 |
| 1 | 业务综合楼及医疗物资储备库 | 1423.34 | 231.25 | 331.50 |  | 1986.09 |  |
| 1.1 | 土建及装修工程（含桩基处理） | 1073.34 |  |  |  | 1073.34 |  |
| 1.2 | 实验室特殊装修 | 350.00 |  |  |  | 350.00 |  |
| 1.3 | 给排水及消防工程 |  | 10.36 | 51.71 |  | 62.06 |  |
| 1.4 | 采暖及通风空调工程 |  | 58.99 | 137.01 |  | 196.00 |  |
| 1.5 | 强弱电工程 |  | 94.70 | 97.08 |  | 191.78 |  |
| 1.6 | 抗震支架 |  |  | 28.90 |  | 28.90 |  |
| 1.7 | 电梯 |  | 67.20 | 16.80 |  | 84.00 |  |
| 2 | 室外工程 | 169.94 | 29.45 | 238.82 |  | 438.21 |  |
| 2.1 | 混凝土道路工程 | 83.55 |  |  |  | 83.55 |  |
| 2.2 | 围墙 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |  |
| 2.3 | 绿化工程 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |  |
| 2.4 | 污水处理池 | 19.03 |  | 40.00 |  | 59.03 |  |
| 2.5 | 水外线工程（含化粪池） | 13.85 |  | 21.53 |  | 35.39 |  |
| 2.6 | 暖外线工程 | 4.01 |  | 10.34 |  | 14.35 |  |
| 2.7 | 电外线工程 |  | 3.45 | 128.04 |  | 131.49 |  |
| 2.8 | 10KV高压线工程 |  |  | 3.91 |  | 3.91 |  |
| 2.9 | 500KVA箱变 |  |  | 35.00 |  | 35.00 |  |
| 2.10 | 256KVA柴油发电机 |  | 26.00 |  |  | 26.00 |  |
| 二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 183.56 | 183.56 | 6.8 |
| 1 | 工程监理费 |  |  |  | 29.09 | 29.09 |  |
| 2 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 13.09 | 13.09 |  |
| 3 | 造价过程跟踪审计 |  |  |  | 11.64 | 11.64 |  |
| 4 | 编制竣工结算费 |  |  |  | 8.73 | 8.73 |  |
| 5 | 招标服务费 |  |  |  | 8.49 | 8.49 |  |
| 6 | 地质勘查费 |  |  |  | 2.72 | 2.72 |  |
| 7 | 设计费 |  |  |  | 77.58 | 77.58 |  |
| 8 | 施工图审查费 |  |  |  | 0.97 | 0.97 |  |
| 9 | 环境影响评价费 |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  |
| 10 | 人防易地建设费 |  |  |  | 5.10 | 5.10 |  |
| 11 | 可研编制费 |  |  |  | 7.76 | 7.76 |  |
| 12 | 材料检验试验费 |  |  |  | 3.40 | 3.40 |  |
| 13 | 水土保持费 |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 78.24 | 78.24 | 2.9 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2686.09 | 100 |