| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭阳县悦龙山人行道维修工程投资概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 概算价值（万元） |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额(%) |
|  |  | 建筑工程 | 设备及 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 |  |
| 一 | 工程费用 | 318.38 |  |  | 318.38 |  |  |  | 93 |
| 1 | 拆除并更换悦龙山行政中心四周人行道全部石材。 | 145.97 |  |  | 145.97 | ㎡ | 7870.00 | 185 |  |
| 2 | 拆除并更换悦龙山行政中心四周破损路缘石。 | 7.19 |  |  | 7.19 | m | 580.00 | 124 |  |
| 3 | 扶正倾斜路灯灯杆 | 1.50 |  |  | 1.50 | 项 | 1.00 | 15000 |  |
| 4 | 维修井盖（套） | 1.58 |  |  | 1.58 | 座 | 24.00 | 658 |  |
| 5 | YJV22-4*25-WC | 67.61 |  |  | 67.61 | m | 3210.00 | 211 |  |
| 6 | 路灯（6米高） | 21.12 |  |  | 21.12 | 盏 | 53.00 | 3985 |  |
| 7 | 路灯配电箱 | 0.47 |  |  | 0.47 | 组 | 1.00 | 4700 |  |
| 8 | 高压分接箱(10KVA,2进4出) | 48.14 |  |  | 48.14 | 组 | 3.00 | 160467 |  |
| 9 | 更换灯头 | 20.12 |  |  | 20.12 | 个 | 420.00 | 479 |  |
| 10 | 中国结 | 4.68 |  |  | 4.68 | 个 | 50.00 | 936 |  |
| 二 | 其他费用 |  |  | 19.22 | 19.22 |  |  |  | 6 |
| 1 | 工程测量费 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 设计费 |  |  | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 3 | 预结算编审费 |  |  | 2.23 | 2.23 | 工程费×0.7% |  |  |  |
| 4 | 招投标代理服务费 |  |  | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 5 | 工程监理费 |  |  | 4.14 | 4.14 | 工程费×1.3% |  |  |  |
| 6 | 材料检验试验费 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  | 5.06 | 5.06 | (工程费+其他费)×1.5% |  |  | 1 |
| 四 | 合计 |  |  |  | 342.66 |  |  |  | 100 |