附件2

- 彭阳县新集中学等学校维修改造项目投资概算表

| 序号 | 项目名称 | 合计（万元） | 技术经济指标 |  |  | 占投资额 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 工程量 | 单位价值（元） |  |
| 一 | 工程费用 | 311.50 |  |  |  | 91% |
| 1 | 新集中学 | 155.08 |  |  |  |  |
| 1.1 | 塑胶跑道 | 97.29 | m2 | 1950 | 498.94 |  |
| 1.2 | 足球场面层 | 49.82 | m2 | 2760 | 180.52 |  |
| 1.3 | 边沟及盖板 | 6.98 | m | 45 | 1550.18 |  |
| 1.4 | 混凝土道牙 | 0.99 | m | 80 | 123.86 |  |
| 2 | 彭阳县第五小学院 | 30.48 |  |  |  |  |
| 2.1 | 面包砖 | 8.87 | m2 | 400 | 221.87 |  |
| 2.2 | 屋面维修 | 4.55 | m2 | 300 | 151.74 |  |
| 2.3 | 混凝土硬化 | 6.25 | m2 | 220 | 283.95 |  |
| 2.4 | 铁艺围墙 | 10.68 | m | 50 | 2135.67 |  |
| 2.5 | 雨水口 | 0.13 | 座 | 1 | 1286.43 |  |
| 3 | 小园子小学 | 19.59 |  |  |  |  |
| 3.1 | 屋面维修 | 10.83 | m2 | 607.2 | 178.34 |  |
| 3.2 | 墙面粉刷维修 | 8.76 | m2 | 628.4 | 139.37 |  |
| 4 | 孟塬中心学校 | 57.32 |  |  |  |  |
| 4.1 | 雨水管道 | 22.19 | m | 485 | 457.59 |  |
| 4.2 | 暖通管道 | 18.01 | m | 436 | 413.03 |  |
| 4.3 | B3型砖壁、素混凝土槽型底板暖沟 | 17.11 | m | 218 | 785.08 |  |
| 5 | 彭阳县第二小学 | 6.54 |  |  |  |  |
| 5.1 | 混凝土室内地坪 | 6.54 | m2 | 165.6 | 395.21 |  |
| 6 | 彭阳县第三小学 | 42.49 |  |  |  |  |
| 6.1 | 屋面维修 | 42.49 | m2 | 2800 | 151.75 |  |
| 二 | 其他费用 | 26.66 |  |  |  | 8% |
| 1 | 建设工程监理费 | 4.05 |  |  |  |  |
| 2 | 设计费（含初步设计及施工图） | 7.79 |  |  |  |  |
| 3 | 图纸审查费 | 1.25 |  |  |  |  |
| 4 | 预算、结算、审计编制费 | 2.80 |  |  |  |  |
| 5 | 招标代理费 | 1.54 |  |  |  |  |
| 6 | 测量费 | 3.00 |  |  |  |  |
| 7 | 材料检验试验费 | 6.23 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 | 3.12 | 万元 |  | 1.0% | 1% |
| 四 | 总投资 | 341.28 | 万元 |  |  |  |