附件2

- 彭阳县古城镇皇甫村“十二五”县内生态移民点（西区）基础设施建设项目投资概算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 概算价值（万元） | 技术经济指标 |  |  | 占投资比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 单位造价(元) |  |
| 一 | 工程费 | 355.20 |  |  |  | 89.7 |
| 1 | 700检查井 | 43.30 | 座 | 112 | 3865.99 |  |
| 2 | 1000检查井 | 4.18 | 座 | 8.00 | 5219.03 |  |
| 3 | 化粪池 | 9.81 | 座 | 1.00 | 98100.00 |  |
| 4 | 雨水口 | 5.64 | 座 | 57.00 | 990.24 |  |
| 5 | 管网500 | 11.94 | m | 165.00 | 723.38 |  |
| 6 | 管网400 | 20.59 | m | 361.00 | 570.30 |  |
| 7 | 管网300 | 131.05 | m | 2885.00 | 454.24 |  |
| 8 | 管网200 | 13.16 | m | 335.00 | 392.79 |  |
| 9 | 场地硬化150厚 | 10.32 | ㎡ | 615.26 | 167.78 |  |
| 10 | 场地硬化120厚 | 81.48 | ㎡ | 5445.23 | 149.64 |  |
| 11 | 路面拆除150厚 | 2.76 | ㎡ | 615.26 | 44.92 |  |
| 12 | 路面拆除120厚 | 20.97 | ㎡ | 5445.23 | 38.50 |  |
| 二 | 其他费 | 25.72 |  |  |  | 6.5 |
| 1 | 建设单位管理费 | 3.55 | 万元 | 338.52 | 1.00% |  |
| 2 | 工程监理费 | 5.33 | 万元 | 338.52 | 1.50% |  |
| 3 | 预决算编制及审查费 | 2.84 | 万元 | 338.52 | 0.80% |  |
| 4 | 工程设计费 | 8.88 | 万元 | 338.52 | 3.5% |  |
| 5 | 施工图审查费 | 0.50 | 项 |  |  |  |
| 6 | 检验试验费 | 2.49 | 万元 | 338.52 | 1.00% |  |
| 7 | 工程招标服务费 | 2.13 | 万元 | 338.52 | 0.60% |  |
| 三 | 预备费 | 15.05 |  |  |  | 3.8 |
|  | 合计 | 395.97 |  |  |  | 100 |