附件

彭阳县老旧小区基础设施维修工程投资概算表

	序号
	项目名称
	概算价值（万元）
	技术经济指标（元）
	投资

占比

	
	
	建筑     
工程
	安装

工程
	其他

费用
	合计
	单位
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ
	工程费用
	1913.95
	492.32
	
	2406.27
	
	
	92.36%

	一
	民乐小区
	71.79
	16.72
	
	88.51
	
	
	

	1
	楼梯间粉刷涂料
	28.41
	
	
	28.41
	㎡
	5066
	

	2
	单元门维修
	0.94
	
	
	0.94
	个
	24
	

	3
	更换楼梯间照明灯
	2.02
	
	
	2.02
	盏
	127
	

	4
	单元门雨水棚防水
	1.69
	
	
	1.69
	㎡
	130
	

	5
	自行车棚混凝土地面硬化
	4.41
	
	
	4.41
	㎡
	248
	

	6
	自行车棚内外墙涂料粉刷
	4.98
	
	
	4.98
	㎡
	380
	

	7
	拆除并恢复面包砖硬化
	14.89
	
	
	14.89
	㎡
	800
	

	8
	雨落管
	11.98
	
	
	11.98
	m
	1440
	

	9
	聚乙烯双壁波纹管DN300（含井及路面恢复）
	
	16.72
	
	16.72
	项
	1
	

	10
	水泥砂浆粉刷
	0.89
	
	
	0.89
	㎡
	120
	

	11
	四分类垃圾桶（含底座）
	1.58
	
	
	1.58
	组
	8
	

	二
	栖凤花园
	206.93
	
	
	206.93
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	74.12
	
	
	74.12
	㎡
	9635
	

	2
	楼梯间粉刷涂料
	86.71
	
	
	86.71
	㎡
	15465
	

	3
	单元门维修
	3.07
	
	
	3.07
	个
	78
	

	4
	更换楼梯间照明灯
	7.91
	
	
	7.91
	盏
	498
	

	5
	拆除并恢复混凝土硬化
	10.67
	
	
	10.67
	㎡
	600
	

	6
	拆除并恢复面包砖硬化
	13.03
	
	
	13.03
	㎡
	700
	

	7
	更换庭院灯
	4.43
	
	
	4.43
	杆
	20
	

	8
	四分类垃圾桶（含底座）
	3.74
	
	
	3.74
	组
	19
	

	9
	补种绿化树木
	3.25
	
	
	3.25
	项
	1
	

	三
	宁馨家园
	364.92
	26.83
	
	391.75
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	84.43
	
	
	84.43
	㎡
	10975
	

	2
	楼梯间粉刷涂料
	190.92
	
	
	190.92
	㎡
	34050
	

	3
	单元门维修
	3.42
	
	
	3.42
	个
	87
	

	4
	更换楼梯间照明灯
	9.85
	
	
	9.85
	盏
	620
	

	5
	更换车棚荧光灯
	5.24
	
	
	5.24
	盏
	100
	

	6
	拆除并恢复混凝土硬化
	12.98
	
	
	12.98
	㎡
	730
	

	7
	雨落管
	5.41
	
	
	5.41
	m
	650
	

	8
	聚乙烯双壁波纹管DN300（含井及路面恢复）
	
	23.53
	
	23.53
	项
	1
	

	9
	地库上人孔及自行车棚出入口外墙面
	3.59
	
	
	3.59
	㎡
	640
	

	10
	排水沟维修
	7.79
	
	
	7.79
	m
	80
	

	11
	踏步维修
	0.63
	
	
	0.63
	㎡
	100
	

	12
	大门调换
	2
	
	
	2
	项
	1
	

	13
	拆除车型道闸
	0.08
	
	
	0.08
	处
	1
	

	14
	车型道闸
	3
	
	
	3
	处
	1
	

	15
	钢结构用房
	3.35
	
	
	3.35
	㎡
	15.36
	

	16
	更换电缆
	
	3.3
	
	3.3
	m
	400
	

	17
	四分类垃圾桶（含底座）
	5.12
	
	
	5.12
	组
	26
	

	18
	补种绿化树木
	27.11
	
	
	27.11
	项
	1
	

	四
	民生家园
	166.5
	
	
	166.5
	
	
	

	1
	楼梯间粉刷涂料
	69.79
	
	
	69.79
	㎡
	12447
	

	2
	单元门维修
	2.79
	
	
	2.79
	个
	71
	

	3
	更换楼梯间照明灯
	6.77
	
	
	6.77
	盏
	426
	

	4
	单元门雨水棚防水
	5
	
	
	5
	㎡
	384
	

	5
	拆除并恢复混凝土硬化
	11.38
	
	
	11.38
	㎡
	640
	

	6
	拆除并恢复面包砖硬化
	14.89
	
	
	14.89
	㎡
	800
	

	7
	雨落管
	21.22
	
	
	21.22
	m
	2550
	

	8
	散水维修
	5.9
	
	
	5.9
	㎡
	300
	

	9
	楼梯间管道井门维修
	2.66
	
	
	2.66
	㎡
	320
	

	10
	楼梯间管道井门更换
	2.2
	
	
	2.2
	㎡
	9
	

	11
	太阳能热水器维修
	20.16
	
	
	20.16
	户
	480
	

	12
	四分类垃圾桶（含底座）
	3.74
	
	
	3.74
	组
	19
	

	五
	南苑小区
	230.09
	7.61
	
	237.7
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	36.28
	
	
	36.28
	㎡
	4716
	

	2
	楼梯间粉刷涂料
	77.1
	
	
	77.1
	㎡
	13750
	

	3
	单元门维修
	1.97
	
	
	1.97
	个
	50
	

	4
	更换楼梯间照明灯
	4.77
	
	
	4.77
	盏
	300
	

	5
	单元门雨水棚防水
	4.69
	
	
	4.69
	㎡
	360
	

	6
	拆除并恢复混凝土硬化
	40.9
	
	
	40.9
	㎡
	2300
	

	7
	拆除并恢复面包砖硬化
	29.78
	
	
	29.78
	㎡
	1600
	

	8
	聚乙烯双壁波纹管DN300（含井及路面恢复）
	
	7.61
	
	7.61
	项
	1
	

	9
	散水维修
	12.57
	
	
	12.57
	㎡
	639
	

	10
	屋面防水
	1.62
	
	
	1.62
	㎡
	100
	

	11
	围墙砖粉刷
	1.55
	
	
	1.55
	㎡
	210
	

	12
	栏杆油漆
	0.86
	
	
	0.86
	㎡
	240
	

	13
	电箱油漆彩绘
	0.55
	
	
	0.55
	㎡
	100
	

	14
	台阶改坡道
	1.39
	
	
	1.39
	㎡
	24
	

	15
	楼梯间塌陷地面修复
	1.35
	
	
	1.35
	㎡
	60
	

	16
	箱变栏杆更换
	3.63
	
	
	3.63
	m
	66
	

	17
	箱变基础粉刷
	0.24
	
	
	0.24
	㎡
	32
	

	18
	四分类垃圾桶（含底座）
	2.76
	
	
	2.76
	组
	14
	

	19
	补种绿化树木
	8.08
	
	
	8.08
	项
	1
	

	六
	惠民家园
	369.85
	21.3
	
	391.15
	
	
	

	1
	楼梯间粉刷涂料
	135.2
	
	
	135.2
	㎡
	24112
	

	2
	单元门维修
	1.57
	
	
	1.57
	个
	40
	

	3
	更换楼梯间照明灯
	5.56
	
	
	5.56
	盏
	350
	

	4
	拆除并恢复面包砖硬化
	48.76
	
	
	48.76
	㎡
	2620
	

	5
	拆除并恢复混凝土硬化
	62.42
	
	
	62.42
	㎡
	3510
	

	6
	雨落管
	44.81
	
	
	44.81
	m
	5384
	

	7
	更换电缆
	
	21.3
	
	21.3
	m
	2000
	

	8
	坡道改台阶加残疾人坡道
	34.85
	
	
	34.85
	㎡
	820
	

	9
	散水维修
	5.9
	
	
	5.9
	㎡
	300
	

	10
	地库天窗及地库出入口外墙粉刷
	4.42
	
	
	4.42
	㎡
	610
	

	11
	地库人行出入口涂料粉刷
	1.84
	
	
	1.84
	㎡
	400
	

	12
	排水沟维修
	0.97
	
	
	0.97
	m
	10
	

	13
	四分类垃圾桶（含底座）
	2.17
	
	
	2.17
	组
	11
	

	14
	混凝土道牙
	2.24
	
	
	2.24
	m
	500
	

	15
	31-3-102户整体维修
	6.45
	
	
	6.45
	㎡
	52
	

	16
	补种绿化树木
	12.69
	
	
	12.69
	项
	1
	

	七
	康乐佳苑
	30.25
	
	
	30.25
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	12.28
	
	
	12.28
	㎡
	1596
	

	2
	单元门雨水棚防水
	0.1
	
	
	0.1
	㎡
	7.8
	

	3
	台阶面层粉刷
	0.9
	
	
	0.9
	㎡
	144
	

	4
	砖墙拆除
	0.24
	
	
	0.24
	m³
	19.44
	

	5
	拆除钢管车棚
	2.16
	
	
	2.16
	㎡
	18
	

	6
	暖沟加盖
	0.14
	
	
	0.14
	m
	1.2
	

	7
	拆除并恢复混凝土硬化
	14.23
	
	
	14.23
	㎡
	800
	

	8
	四分类垃圾桶（含底座）
	0.2
	
	
	0.2
	组
	1
	

	八
	安康小区
	53.4
	
	
	53.4
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	38.24
	
	
	38.24
	㎡
	4971
	

	2
	单元门维修
	0.28
	
	
	0.28
	个
	7
	

	3
	拆除并恢复混凝土硬化
	14.23
	
	
	14.23
	㎡
	800
	

	4
	单元门雨水棚防水
	0.26
	
	
	0.26
	㎡
	20.2
	

	5
	四分类垃圾桶（含底座）
	0.39
	
	
	0.39
	组
	2
	

	九
	交通小区
	66.38
	
	
	66.38
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	51.22
	
	
	51.22
	㎡
	6658
	

	2
	单元门维修
	0.28
	
	
	0.28
	个
	7
	

	3
	拆除并恢复混凝土硬化
	14.23
	
	
	14.23
	㎡
	800
	

	4
	单元门雨水棚防水
	0.26
	
	
	0.26
	㎡
	20.2
	

	5
	四分类垃圾桶（含底座）
	0.39
	
	
	0.39
	组
	2
	

	十
	惠通小区
	22.26
	
	
	22.26
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	9.42
	
	
	9.42
	㎡
	1224
	

	2
	单元门维修
	0.43
	
	
	0.43
	个
	11
	

	3
	拆除并恢复混凝土硬化
	11.56
	
	
	11.56
	㎡
	650
	

	4
	单元门雨水棚防水
	0.26
	
	
	0.26
	㎡
	20.2
	

	5
	四分类垃圾桶（含底座）
	0.59
	
	
	0.59
	组
	3
	

	十一
	林苑小区
	41.58
	
	
	41.59
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	33.06
	
	
	33.06
	㎡
	4298
	

	2
	单元门维修
	0.12
	
	
	0.12
	个
	3
	

	3
	拆除并恢复混凝土硬化
	7.11
	
	
	7.11
	㎡
	400
	

	4
	单元门雨水棚防水
	0.11
	
	
	0.11
	㎡
	8.6
	

	5
	小区北侧沿街商业屋顶处坡屋面
	0.87
	
	
	0.87
	㎡
	60
	

	6
	台阶面层粉刷
	0.31
	
	
	0.31
	㎡
	50
	

	十二
	电信小区
	26.56
	
	
	26.56
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	18.93
	
	
	18.93
	㎡
	2461
	

	2
	单元门维修
	0.16
	
	
	0.16
	个
	4
	

	3
	拆除并恢复混凝土硬化
	7.11
	
	
	7.11
	㎡
	400
	

	4
	单元门雨水棚防水
	0.16
	
	
	0.16
	㎡
	12.1
	

	5
	四分类垃圾桶（含底座）
	0.2
	
	
	0.2
	组
	1
	

	十三
	白阳镇派出所
	3.03
	
	
	3.03
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	2.77
	
	
	2.77
	㎡
	360
	

	2
	台阶面层粉刷
	0.26
	
	
	0.26
	㎡
	42
	

	十四
	兴彭大街（长安街-光明路）南侧外墙贴砖
	11.26
	
	
	11.26
	㎡
	700
	

	十五
	农民小区更换树脂瓦
	12.78
	
	
	12.78
	㎡
	700
	

	十六
	秀水花园
	42.05
	
	
	42.05
	
	
	

	1
	拆除并恢复混凝土硬化
	30.76
	
	
	30.76
	㎡
	1730
	

	2
	聚乙烯双壁波纹管DN300（含雨水井及路面恢复）
	9.9
	
	
	9.9
	项
	1
	

	3
	庭院灯
	1.39
	
	
	1.39
	盏
	4
	

	十七
	富阳花园
	184.31
	
	
	184.31
	
	
	

	1
	外墙面粉刷涂料
	38.7
	
	
	38.7
	㎡
	5030
	

	2
	外墙面粉刷真石漆
	32.96
	
	
	32.96
	㎡
	2070
	

	3
	楼梯间粉刷涂料
	57.64
	
	
	57.64
	㎡
	10280
	

	4
	踏步维修
	3.77
	
	
	3.77
	㎡
	600
	

	5
	散水维修
	12.19
	
	
	12.19
	㎡
	620
	

	6
	水泥砂浆粉刷
	1.79
	
	
	1.79
	㎡
	242
	

	7
	拆除并恢复面包砖硬化
	2.51
	
	
	2.51
	㎡
	135
	

	8
	拆除并恢复混凝土硬化
	21.54
	
	
	21.54
	㎡
	1211
	

	9
	更换庭院灯（含电缆）
	5.55
	
	
	5.55
	杆
	15
	

	10
	补种草坪
	1.75
	
	
	1.75
	㎡
	500
	

	11
	四分类垃圾桶（含底座）
	5.91
	
	
	5.91
	组
	30
	

	十八
	地下车库防汛设施
	10
	
	
	10
	项
	1
	

	十九
	供热工程
	
	419.86
	
	419.86
	项
	1
	

	Ⅱ
	其他费用
	
	
	123.11
	123.11
	
	
	4.75%

	1
	项目建设管理费
	
	
	10.27
	10.27
	
	
	

	2
	工程测量费
	
	
	5
	5
	
	
	

	3
	设计费
	
	
	43.31
	43.31
	
	
	

	4
	施工图审查费
	
	
	1.2
	1.2
	
	
	

	5
	工程监理费
	
	
	28.88
	28.88
	
	
	

	6
	招投标代理费
	
	
	9.18
	9.18
	
	
	

	7
	预结算编审费
	
	
	15.64
	15.64
	
	
	

	8
	工程试验检测费
	
	
	9.63
	9.63
	
	
	

	Ⅲ
	预备费
	
	
	75.88
	75.88
	
	
	2.89%

	
	合计
	1913.95
	492.32
	198.99
	2605.26
	
	
	100%


