附件2

彭阳县王洼镇路寨村农村生活污水

治理工程投资概算表

	

	序号
	项目名称
	概算（万元）
	技术经济指标
	占投

资额

	
	
	建筑工程
	设备购置安装
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	

	一
	工程费用
	80.24
	33.3
	
	113.54
	
	
	86.42%

	1
	高密度聚乙烯双壁波纹管（d315）
	19.78
	10.83
	
	30.61
	m
	650
	

	2
	高密度聚乙烯管（d110）
	4.79
	1.96
	
	6.75
	m
	200
	

	3
	圆形混凝土污水检查井
	18.66
	
	
	18.66
	座
	36
	

	4
	化粪池（10m3）
	1.69
	
	
	1.69
	座
	1
	

	5
	一体化污水处理设施
	7.5
	20.51
	
	28.01
	座
	1
	

	6
	混凝土路面开槽及修复
	27.82
	
	
	27.82
	m2
	1350
	

	二
	其他费用
	
	
	11.58
	11.58
	
	
	8.81%

	1
	建设单位管理费
	
	
	1.7
	1.7
	
	
	

	2
	地勘测量费
	
	
	0.91
	0.91
	
	
	

	3
	设计费
	
	
	2.84
	2.84
	
	
	

	4
	施工图审查费
	
	
	0.18
	0.18
	
	
	

	5
	前期工程费
	
	
	0.64
	0.64
	
	
	

	6
	工程监理费
	
	
	2.27
	2.27
	
	
	

	7
	招投标代理费
	
	
	1.1
	1.1
	
	
	

	8
	预算编制费
	
	
	0.79
	0.79
	
	
	

	9
	项目检验试验费
	
	
	1.14
	1.14
	
	
	

	三
	预备费
	
	
	6.26
	6.26
	
	
	4.76%

	
	合计
	
	
	
	131.38
	
	
	100%


