附件2

彭阳县古城镇乃河村农村生活污水

治理工程投资概算表

	

	序号
	项目名称
	概算（万元）
	技术经济指标（元）
	占投资额

	
	
	建筑工程
	设备安装
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	

	一
	工程费用
	231.1
	48.57
	
	279.66
	
	
	87.2%

	1
	高密度聚乙烯双壁波纹管（d315）
	76.08
	43.66
	
	119.74
	m
	2500
	

	2
	高密度聚乙烯管（d110）
	11.97
	4.91
	
	16.88
	m
	500
	

	3
	圆形混凝土污水检查井
	44.05
	
	
	44.05
	座
	85
	

	4
	化粪池（25m3）
	4.19
	
	
	4.19
	座
	1
	

	5
	混凝土路面开槽及修复
	94.81
	
	
	94.81
	m2
	4600
	

	二
	其他费用
	
	
	25.89 
	25.89 
	
	
	8.1%

	1
	建设单位管理费
	
	
	4.19 
	4.19 
	
	
	

	2
	地勘测量费
	
	
	2.24 
	2.24 
	
	
	

	3
	设计费
	
	
	6.99
	6.99
	
	
	

	4
	施工图审查费
	
	
	0.45 
	0.45 
	
	
	

	5
	前期工程费
	
	
	1.58 
	1.58 
	
	
	

	6
	工程监理费
	
	
	4.45
	4.45
	
	
	

	7
	招投标代理费
	
	
	2.35 
	2.35 
	
	
	

	8
	预算编制费
	
	
	1.96 
	1.96 
	
	
	

	9
	项目检验试验费
	
	
	1.68
	1.68
	
	
	

	三
	预备费
	
	
	15.28 
	15.28 
	
	
	4.7%

	
	合计
	
	
	
	320.83
	
	
	100%


