附件2

彭阳县古城镇海口村居民点污水管网

工程投资概算表

	

	序号
	项目名称
	概算（万元）
	技术经济指标（元）
	占投资额

	
	
	建筑工程
	设备安装
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	

	一
	工程费用
	170.92
	30.62
	
	201.54
	
	
	86.5%

	1
	高密度聚乙烯双壁波纹管（d315）
	50.21
	27.48
	
	77.69
	m
	1650
	

	2
	高密度聚乙烯管（d110）
	7.66
	3.14
	
	10.8
	m
	320
	

	3
	圆形混凝土污水检查井
	42.5
	
	
	42.5
	座
	82
	

	4
	化粪池（15m3）
	2.53
	
	
	2.53
	座
	1
	

	5
	混凝土路面开槽及修复
	68.02
	
	
	68.02
	m2
	3300
	

	二
	其他费用
	
	
	20.36
	20.36
	
	
	8.8%

	1
	建设单位管理费
	
	
	3.02
	3.02
	
	
	

	2
	地勘测量费
	
	
	1.61
	1.61
	
	
	

	3
	设计费
	
	
	5.04
	5.04
	
	
	

	4
	施工图审查费
	
	
	0.33
	0.33
	
	
	

	5
	前期工程费
	
	
	1.14
	1.14
	
	
	

	6
	工程监理费
	
	
	4.03
	4.03
	
	
	

	7
	招投标代理费
	
	
	1.76
	1.76
	
	
	

	8
	预算编制费
	
	
	1.41
	1.41
	
	
	

	9
	项目检验试验费
	
	
	2.02
	2.02
	
	
	

	三
	预备费
	
	
	11.09
	11.09
	
	
	4.8%

	
	合计
	
	
	
	232.99
	
	
	100%


