 附件2
彭阳县城市垃圾无害化处理填埋场二期渗沥液处理设施扩容工程投资概算表
	序号
	工程或费用名称
	 概  算  金  额（万元）
	技术经济指标（元）
	投资

占比

	
	
	土建

工程
	设备

购置
	安装

工程
	其它费用
	合计
	单位
	数量
	

	一
	工程费用
	154.14
	580.69
	131.22
	
	866.05
	
	
	91.80%

	1
	车间工程
	104.87
	7.97
	5.49
	
	118.33
	
	
	

	1.1
	土建及装饰装修工程

（含地基处理）
	104.87
	
	
	
	104.87
	m2
	339.66
	

	1.2
	电气工程
	
	2.84
	4.26
	
	7.11
	m2
	302.95
	

	1.3
	成品电散热器2.0kw
	
	1.68
	
	
	1.68
	组
	6
	

	1.4
	成品电散热器1.0kw
	
	3
	
	
	3
	组
	15
	

	1.5
	通风工程
	
	
	1.23
	
	1.23
	米
	35
	

	1.6
	灭火器
	
	0.45
	
	
	0.45
	个
	10
	

	2
	清水储水池工程
	38.21
	
	
	
	38.21
	
	
	

	2.1
	建筑工程（含地基处理、考虑防腐防水）
	38.21
	
	
	
	38.21
	座
	1
	

	3
	室外配套工程
	11.06
	25
	2.2
	
	38.26
	
	
	

	3.1
	绿化洒水车
	
	25
	
	
	25
	项
	1
	

	3.2
	道路及硬化工程
	9.26
	
	
	
	9.26
	m2
	441
	

	3.3
	水外线工程
	1.5
	
	1
	
	2.5
	项
	1
	

	3.4
	电外线工程
	0.3
	
	1.2
	
	1.5
	项
	1
	

	4
	车间系统设备工程
	
	547.72
	123.53
	
	671.25
	
	
	

	4.1
	预过滤系统
	
	11.84 
	
	
	
	套
	1
	

	4.2
	一级DTRO反渗透系统
	
	210.50 
	
	
	
	套
	1
	

	4.3
	二级DTRO反渗透系统
	
	64.80 
	
	
	
	套
	1
	

	4.4
	储罐及化学添加系统
	
	25.16 
	
	
	
	套
	1
	

	4.5
	管路系统及支架
	
	92.45 
	
	
	
	套
	1
	

	4.6
	电气及自控系统
	
	80.83 
	
	
	
	套
	1
	

	4.7
	除臭系统
	
	33.44 
	
	
	
	套
	1
	

	4.8
	气浮系统
	
	28.70 
	
	
	
	套
	1
	

	4.9
	安装系统
	
	
	123.53
	
	
	
	
	

	二
	工程建设其它费用
	
	
	
	49.9
	49.9
	
	
	5.29%

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	9.8
	9.8
	
	
	

	2
	设计费
	
	
	
	15
	15
	
	
	

	3
	勘察设计审查费
	
	
	
	0.3
	0.3
	
	
	

	4
	工程监理费
	
	
	
	9
	9
	
	
	

	5
	编制清单及招标控制价
	
	
	
	6.3
	6.3
	
	
	

	8
	招标服务费
	
	
	
	4
	4
	
	
	

	9
	环境影响报告书编制

及评审费
	
	
	
	2.5
	2.5
	
	
	

	10
	材料检测费
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	三
	 预备费
	
	
	
	27.48
	27.48
	
	
	2.91%

	
	总投资
	154.14
	580.69
	131.22
	77.38
	943.43
	
	
	100%


